| Журнал учёта информации по всем прекращениям передачи электрической энергии за 2014 год |
| --- |
| МУП "Карпогорская коммунальная электросеть" |
| № п/п | Наименование структурной единицы электросетевой сетевой организации | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1/0) | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |
| 12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Карпогорский участок | Ф 42-13, ТП №9. Ф. "Част. Сектор" | ЛЭП | 0,4 | 0 | 20 | 23 | 0:09 11.01.2014 | 2:20 11.01.2014 | 2,11 |
| 2 | Карпогорский участок | ф 42-19, ТП №45. Ф. "Строителей" | ЛЭП | 0,4 | 0 | 14 | 75 | 7:05 16.01.2014 | 7:35 16.01.2014 | 0,30 |
| 3 | Лавельский участок | Ф 65-18 "ячейка Шуйга" | ЛЭП | 10 | 0 | 958 | 899 | 13:50 26.01.2014 | 14:40 26.01.2014 | 0,50 |
| 4 | Карпогорский участок | ф 42-19, | ЛЭП | 10 | 0 | 638 | 1101 | 20:30 18.02.2014 | 0:43 19.02.2014 | 4,13 |
| 5 | Карпогорский участок | ф 42-19 ТП №15 ф "Дачи" | ЛЭП | 0,4 | 0 | 21 | 21 | 9:15 20.02.2014 | 10:15 20.02.2014 | 1,00 |
| 6 | Карпогорский участок | ф 42-19 ТП №30 | ТП | 0,4 | 0 | 1 | 0 | 00:10 21.02.2014 | 03:40 21.02.2014 | 3,30 |
| 7 | Карпогорский участок | Ф42-19 | ЛЭП | 10 | 0 | 638 | 1101 | 15:10 26.02.2014 | 16:01 26.02.2014 | 0,49 |
| 8 | Карпогорский участок | Ф42-19 | ЛЭП | 10 | 0 | 638 | 1101 | 16:10 21.03.2014 | 19:10 21.03.2014 | 3,00 |
| 9 | Карпогорский участок | Ф 01-08 | ЛЭП | 10 | 0 | 137 | 133 | 17:40 21.03.2014 | 09:14 22.03.2014 | 15,54 |
| 10 | Карпогорский участок | Ф42-13 РЛНД №5 | ЛЭП | 10 | 0 | 38 | 80 | 20:31 21.03.2014 | 2:30 22.03.2014 | 6,01 |
| 11 | Карпогорский участок | Ф 42-19 | ЛЭП | 10 | 0 | 638 | 1101 | 20:31 21.03.2014 | 23:10 21.03.2014 | 2,40 |
| 12 | Карпогорский участок | Ф42-13 РЛНД №5 | ЛЭП | 10 | 0 | 38 | 80 | 04:20 22.03.2014 | 07:40 22.03.2014 | 3,20 |
| 13 | Карпогорский участок | Ф 42-05 ТП №3 Ф "Ленина" | ЛЭП | 0,4 | 0 | 33 | 33 | 07:00 22.03.2014 | 09:00 22.03.2014 | 2,00 |
| 14 | Карпогорский участок | ф42-14 ТП - 63кВа | ЛЭП | 0,4 | 0 | 45 | 45 | 07:50 22.03.2014 | 10:00 22.03.2014 | 2,10 |
| 15 | Сийский участок | Ф41-13 ТП №8 | ТП | 0,4 | 0 | 21 | 21 | 03:05 22.03.2014 | 06:08 22.03.2014 | 3,03 |
| 16 | Карпогорский участок | Ф42-13 ТП №7 ф "Верхний конец" | ЛЭП | 0,4 | 0 | 22 | 34 | 15:30 24.03.2014 | 16:00 24.03.2014 | 0,30 |
| 17 | Карпогорский участок | Ф42-13 ТП №50 ф "Амбулатория" | ЛЭП | 0,4 | 0 | 37 | 48 | 20:35 27.03.2014 | 21:00 27.03.2014 | 0,25 |
| 18 | Карпогорский участок | Ф 42-19 | ЛЭП | 10 | 0 | 638 | 1101 | 03:40 08.04.2014 | 04:30 08.04.2014 | 0,50 |
| 19 | Карпогорский участок | Ф42-13, ТП №6 | ТП | 0,4 | 0 | 23 | 83 | 19:30 19.04.2014 | 19:50 19.04.2014 | 0,20 |
| 20 | Карпогорский участок | Ф 65-14 | ЛЭП | 10 | 0 | 144 | 140 | 13:24 20.04.2014 | 20:30 20.04.2014 | 6,56 |
| 21 | Карпогорский участок | Ф 01-08 | ЛЭП | 10 | 0 | 137 | 133 | 15:30 20.04.2014 | 21:28 20.04.2014 | 5,58 |
| 22 | Карпогорский участок | Ф 42-14 ТП 63 кВа | ЛЭП | 0,4 | 0 | 45 | 45 | 10:40 27.04.2014 | 17:02 27.04.2014 | 6,42 |
| 23 | Карпогорский участок | Ф 42-13 ТП №50 | ЛЭП | 0,4 | 0 | 37 | 48 | 09:10 01.05.2014 | 09:28 01.05.2014 | 0,18 |
| 24 | Карпогорский участок | Ф 42-13 ТП №50 | ЛЭП | 0,4 | 0 | 37 | 48 | 07:03 02.05.2014 | 07:30 02.05.2014 | 0,27 |
| 25 | Карпогорский участок | Ф 42-19 | ЛЭП | 10 | 0 | 638 | 1101 | 12:15 03.05.2014 | 14:15 03.05.2014 | 2,00 |
| 26 | Карпогорский участок | Ф 01-08 | ЛЭП | 10 | 0 | 137 | 133 | 08:00 07.05.2014 | 13:38 07.05.2014 | 5,38 |
| 27 | Карпогорский участок | Ф 42-13 ТП №6 ф "Тайбола" | ЛЭП | 0,4 | 0 | 17 | 17 | 11:35 12.05.2014 | 13:05 12.05.2014 | 1,30 |
| 28 | Карпогорский участок | Ф 65-14 | ЛЭП | 10 | 0 | 144 | 140 | 16:42 14.05.2014 | 17:05 15.05.2014 | 24,23 |
| 29 | Лавельский участок | ф 65-18 "ячейка Шуйга" | ЛЭП | 10 | 0 | 958 | 899 | 18:00 14.05.2014 | 19:20 14.05.2014 | 1,20 |
| 30 | Карпогорский участок | Ф 42-19 ТП №46 ф "ул. Авиаторов" | ЛЭП | 0,4 | 0 | 18 | 36 | 20:15 14.05.2014 | 21:05 14.05.2014 | 0,50 |
| 31 | Сийский участок | ф 43-16 | ЛЭП | 10 | 0 | 306 | 293 | 13:10 19.05.2014 | 00:30 20.05.2014 | 11,20 |
| 32 | Сийский участок | Ф 41-13 | ЛЭП | 10 | 0 | 394 | 344 | 10:31 20.05.2014 | 14:43 20.05.2014 | 4,12 |
| 33 | Сийский участок | Ф 43-16 | ЛЭП | 10 | 0 | 306 | 293 | 11:10 20.05.2014 | 21:50 20.05.2014 | 10,40 |
| 34 | Карпогорский участок | Ф 42-13 ТП №50 | ЛЭП | 0,4 | 0 | 37 | 48 | 15:30 01.06.2014 | 15:55 01.06.2014 | 0,25 |
| 35 | Сийский участок | Ф 43-16 | ЛЭП | 10 | 0 | 306 | 293 | 21:51 01.06.2014 | 04:55 02.06.2014 | 7,04 |
| 36 | Карпогорский участок | Ф 42-19 ТП №14 | ЛЭП | 0,4 | 0 | 54 | 128 | 07:00 05.06.2014 | 08:30 05.06.2014 | 1,30 |
| 37 | Сийский участок | Ф 41-13 ТП №8 | ЛЭП | 0,4 | 0 | 71 | 71 | 15:20 07.06.2014 | 17:25 07.06.2014 | 2,05 |
| 38 | Карпогорский участок | Ф 65-14 ТП ф "Пекарня" | ЛЭП | 0,4 | 0 | 67 | 65 | 19:00 13.06.2014 | 02:03 14.06.2014 | 7,03 |
| 39 | Карпогорский участок | Ф 42-05 ТП №4 ф "АЗС" | ЛЭП | 0,4 | 0 | 1 | 1 | 09:30 15.06.2014 | 10:25 15.06.2014 | 0,55 |
| 40 | Карпогорский участок | Ф 42-13 | ЛЭП | 10 | 0 | 375 | 498 | 05:50 17.06.2014 | 06:37 17.06.2014 | 0,47 |
| 41 | Лавельский участок | Ф 65-18 ТП №107 ф "Строителей" | ЛЭП | 0,4 | 0 | 98 | 107 | 12:50 24.06.2014 | 16:10 24.06.2014 | 3,20 |
| 42 | Сийский участок | Ф 43-16 | ЛЭП | 10 | 0 | 306 | 293 | 19:07 24.06.2014 | 01:10 25.06.2014 | 5,03 |
| 43 | Лавельский участок | ф 65-18 ТП №94 | ЛЭП | 0,4 | 0 | 58 | 57 | 15:00 03.07.2014 | 16:20 03.07.2014 | 1,20 |
| 44 | Карпогорский участок | Ф 42-13 ТП №36 | ЛЭП | 0,4 | 0 | 67 | 65 | 11:15 11.07.2014 | 11:35 11.07.2014 | 0,20 |
| 45 | Карпогорский участок | Ф 65-14 | ЛЭП | 10 | 0 | 144 | 140 | 19:50 12.07.2014 | 22:49 12.07.2014 | 2,59 |
| 46 | Карпогорский участок | Ф 65-14 ТП ф "Пекарня" | ЛЭП | 0,4 | 0 | 67 | 65 | 07:40 13.07.2014 | 09:10 13.07.2014 | 1,30 |
| 47 | Карпогорский участок | Ф 65-14 | ЛЭП | 10 | 0 | 144 | 140 | 22:20 13.07.2014 | 02:47 14.07.2014 | 4,27 |
| 48 | Карпогорский участок | Ф 65-14 | ЛЭП | 10 | 0 | 144 | 140 | 15:00 21.07.2014 | 04:30 22.07.2014 | 13,30 |
| 49 | Карпогорский участок | Ф 42-13 ТП №9 ф "Скважина" | ЛЭП | 0,4 | 0 | 17 | 28 | 09:13 23.07.2014 | 12:05 23.07.2014 | 2,52 |
| 50 | Лавельский участок | Ф 65-18 ТП №116 | ЛЭП | 0,4 | 0 | 130 | 139 | 18:20 08.08.2014 | 20:10 08.08.2014 | 1,50 |
| 51 | Карпогорский участок | Ф 65-14 | ЛЭП | 10 | 0 | 144 | 140 | 15:24 13.08.2014 | 21:05 13.08.2014 | 5,41 |
| 52 | Карпогорский участок | Ф 42-05 ТП №3 ф "№2" | ЛЭП | 4 | 0 | 2 | 24 | 17:35 13.08.2014 | 18:05 13.08.2014 | 0,30 |
| 53 | Карпогорский участок | Ф 42-05 ТП №10 ф "Октябрьская" | ЛЭП | 0,4 | 0 | 28 | 38 | 19:24 13.08.2014 | 20:20 13.08.2014 | 0,5600 |
| 54 | Сийский участок | ф 43-16 ТП №2 ф | ЛЭП | 0,4 | 0 | 145 | 142 | 18:00 13.08.2014 | 19:10 13.08.2014 | 1,10 |
| 55 | Карпогорский участок | Ф 01-08 | ЛЭП | 10 | 0 | 137 | 133 | 18:33 13.08.2014 | 14:27 14.08.2014 | 19,06 |
| 56 | Карпогорский участок | ф 65-14 | ЛЭП | 10 | 0 | 144 | 140 | 21:08 13.08.2014 | 11:10 14.08.2014 | 14,02 |
| 57 | Карпогорский участок | Ф 42-05 ТП №2 Ф "Ленина" | ЛЭП | 0,4 | 0 | 33 | 33 | 22:08 13.08.2014 | 23:09 13.08.2014 | 1,01 |
| 58 | Лавельский участок | Ф 65-18 ячейка "Шуйга" | ЛЭП | 10 | 0 | 958 | 899 | 10:25 18.08.2014 | 15:40 18.08.2014 | 5,15 |
| 59 | Карпогорский участок | Ф42-13 ТП №7 ф "Теплова" | ЛЭП | 0,4 | 0 | 11 | 80 | 10:10 21.08.2014 | 10:39 21.08.2014 | 0,29 |
| 60 | Карпогорский участок | Ф 42-05 ТП №12 | ЛЭП | 0,4 | 0 | 24 | 44 | 06:20 23.08.2014 | 07:40 23.08.2014 | 1,20 |
| 61 | Карпогорский участок | Ф 42-19 ТП №14 ф "Строителей" | ЛЭП | 0,4 | 0 | 18 | 33 | 10:45 23.08.2014 | 11:13 23.08.2014 | 0,28 |
| 62 | Карпогорский участок | Ф 42-19 | ЛЭП | 10 | 0 | 638 | 1101 | 11:00 23.08.2014 | 12:20 23.08.2014 | 1,20 |
| 63 | Карпогорский участок | Ф 42-13 ТП №21 | ЛЭП | 0,4 | 0 | 18 | 38 | 13:33 23.08.2014 | 14:06 23.08.2014 | 0,33 |
| 64 | Лавельский участок | Ф 65-18 ячейка "Шуйга" | ЛЭП | 10 | 0 | 958 | 899 | 11:00 23.08.2014 | 12:10 23.08.2014 | 1,10 |
| 65 | Карпогорский участок | Ф42-13 ТП №6 ф "Тайбола" | ЛЭП | 0,4 | 0 | 17 | 17 | 19:50 23.08.2014 | 20:35 23.08.2014 | 0,45 |
| 66 | Карпогорский участок | Ф 65-14 ТП ф "Пекарня" | ЛЭП | 0,4 | 0 | 67 | 65 | 10:40 27.08.2014 | 11:15 27.08.2014 | 0,25 |
| 67 | Карпогорский участок | Ф 42-19 | ЛЭП | 10 | 0 | 638 | 1101 | 02:56 29.08.2014 | 09:50 29.08.2014 | 6,54 |
| 68 | Лавельский участок | Ф 65-18 ТП №112 ф "Лесная" | ЛЭП | 0,4 | 0 | 22 | 22 | 20:00 01.09.2014 | 18:00 02.09.2014 | 22,00 |
| 69 | Карпогорский участок | Ф 42-19 ТП №15 ф "Котельная" | ЛЭП | 0,4 | 0 | 3 | 1 | 19:36 24.09.2014 | 20:30 24.09.2014 | 0,54 |
| 70 | Карпогорский участок | Ф 65-14 ТП ф "Пекарня" | ЛЭП | 0,4 | 0 | 67 | 65 | 15:30 24.09.2014 | 11:00 25.09.2014 | 19,30 |
| 71 | Карпогорский участок | Ф 42-13 ТП №50 ф "Мелиораторов" | ЛЭП | 0,4 | 0 | 37 | 48 | 16:00 01.10.2014 | 1640 01.10.2014 | 0,40 |
| 72 | Карпогорский участок | Ф 42-05 ТП №10 | ЛЭП | 0,4 | 0 | 167 | 210 | 12:35 14.10.2014 | 13:35 14.10.2014 | 1,00 |
| 73 | Карпогорский участок | Ф 42-05 ТП №19 | ЛЭП | 0,4 | 0 | 35 | 35 | 21:55 18.10.2014 | 22:15 18.10.2014 | 0,20 |
| 74 | Карпогорский участок | Ф 42-13 ТП №7 ф "Теплова" | ЛЭП | 0,4 | 0 | 11 | 80 | 18:53 20.11.2014 | 19:13 20.11.2014 | 0,20 |
| 75 | Карпогорский участок | Ф 42-05 ТП №19 | ТП | 0,4 | 0 | 35 | 35 | 23:35 01.12.2014 | 00:10 02.12.2014 | 0,35 |
| 76 | Карпогорский участок | Ф 42-05 | ЛЭП | 10 | 0 | 1178 | 1997 | 23:55 08.12.2014 | 01:42 09.12.2014 | 1,47 |
| 77 | Карпогорский участок | Ф 42-19 ТП№15 ф "Котельная" | ЛЭП | 0,4 | 0 | 1 | 1 | 10.25 11.12.2014 | 11:35 11.12.2014 | 1,10 |
| 78 | Карпогорский участок | Ф 42-05 ТП №23 | ЛЭП | 0,4 | 0 | 15 | 30 | 08:37 14.12.2014 | 10:25 14.12.2014 | 1,52 |
| 79 | Сийский участок | ф 43-16 | ЛЭП | 10 | 0 | 306 | 293 | 21:05 26.12.2014 | 09:40 27.12.2014 | 12,35 |
| 80 | Лавельский участок | Ф 65-18 ячейка "Шуйга" | ЛЭП | 10 | 0 | 958 | 899 | 22:01 26.12.2014 | 22:45 26.12.2014 | 0,44 |
| 81 | Карпогорский участок | Ф 01-08 | ЛЭП | 10 | 0 | 137 | 133 | 08:40 30.12.2014 | 15:37 30.12.2014 | 6,57 |
| 82 | Сийский участок | ф 41-13 | ЛЭП | 10 | 0 | 394 | 344 | 09:24 31.12.2014 | 11:05 31.12.2014 | 2,25 |
| 83 | Сийский участок | ф 43-16 | ЛЭП | 10 | 0 | 306 | 293 | 19:55 31.12.2014 | 23:00 31.12.2014 | 3,05 |
| 84 | Карпогорский участок | ф 42-19 ТП №16 ф "Ж/д" | ЛЭП | 0,4 | 0 | 10 | 15 | 23:30 31.12.2014 | 23:45 31.12.2014 | 0,15 |