Приложение 1

к договору управления многоквартирными домами           от «___» _________ 2015 года

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ

ПО УПРАВЛЕНИЮ, СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

- ПЕРЕЧЕНЬ

услуг (работ) по управлению многоквартирным домом

| № п/п | Перечень услуг (работ) | Периодичность выполнения | Единица измерения | Рубли |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Организация эксплуатации многоквартирного дома. Заключение договоров на выполнение работ по текущему содержанию и текущему ремонту многоквартирного дома с подрядными организациями, осуществление контроля над качеством выполненных работ. Заключение договоров на электроснабжение, газоснабжение, вывоз твердых бытовых отходов (ТБО). Начисление и сбор платы за коммунальные услуги и платы за текущее содержание и текущий и капитальный ремонты многоквартирного дома. Осуществление контроля за объемом и качеством коммунальных услуг. Консультации собственников по юридическим и экономическим вопросам в сфере жилищного законодательства. Информирование собственников жилых помещений об изменении тарифов на коммунальные услуги. Подготовка предложений о проведении капитального ремонта. Организация проведения технической инвентаризации инженерных коммуникаций и строительных конструкций многоквартирного дома. Организация мероприятий по ресурсосберегающим технологиям. Предоставление сведений в Управление социальной защиты населения по Пинежскому району, формирование базы и реестров. Претензионная исковая деятельность, направленная на взыскание задолженности за жилищно-коммунальные услуги. Размещение информации по управлению МКД в соответствии с законодательством РФ | постоянно | С кв.м. | 1,00 |

- ПЕРЕЧЕНЬ

необходимых коммунальных услуг для обеспечения нормального функционирования МКД и проведения мероприятий по энергосбережению

| № п/п | Коммунальные услуги | Выполнение работ |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Электроснабжение | По мере необходимости, с учетом технологических присоединений |
| 2.2. | Водоснабжение |  |
| 2.3. | Водоотведение |  |
| 2.4. | Теплоснабжение |  |
| 2.5. | Газоснабжение |  |

- ПЕРЕЧЕНЬ

работ, проводимых по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома

| № п/п | Работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества | Периодичность выполнения работ | Единица измерения | Рубли |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества: - в домах с полным уровнем благоустройства свыше двух этажей | по заявкам | с кв.м. | 14,33 |
|  | - в двух- и одноэтажных домах с полным уровнем благоустройства: дома блокированной застройки | по заявкам | с кв.м. | 11,62 |
|  | - в двух и одноэтажных домах с частичным уровнем благоустройства | по заявкам | с кв.м. | 6,08 |
|  | - неблагоустроенные двух- и одноэтажные дома | по заявкам | с кв.м. | 2,69 |
| 3.1.1 | Фундаменты | По мере износа по решению общего собрания собственников помещений МКД |  |  |
|  | Усиление фундаментов, восстановление от мостков. |  |  |  |
| 3.1.2 | Стены | По мере износа по решению общего собрания собственников помещений МКД |  |  |
|  | Частичное восстановление венцов несущих стен. |  |  |  |
| 3.1.3 | Перекрытия | По мере необходимости |  |  |
|  | Частичная смена отдельных элементов; заделка швов и трещин, увеличение толщины утепляющей засыпки чердачного перекрытия, обработка антисептирующими составами несущих конструкций |  |  |  |
| 3.1.4 | Крыши | По мере износа по решению общего собрания собственников помещений МКД |  |  |
|  | Устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель не более(10%). |  |  |  |
| 3.1.5 | Оконные и дверные заполнения (в местах общего пользования) | По мере необходимости |  |  |
|  | Смена и восстановление отдельных элементов и заполнений. |  |  |  |
| 3.1.6 | Лестницы, крыльца (зонты-козырьки) над входами в подъезды, подвалы. | По мере необходимости |  |  |
|  | Восстановление или замена отдельных участков и элементов. |  |  |  |
| 3.1.7 | Полы (в помещениях относящихся к общему имуществу) | По мере износа |  |  |
|  | Замена, восстановление отдельных участков. |  |  |  |
| 3.1.8 | Печные трубы (обслуживающие более одного жилого помещения (квартиры) | По мере необходимости |  |  |
|  | Ремонт печных труб |  |  |  |
| 3.1.9 | Внутренняя отделка | По мере необходимости |  |  |
|  | Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических помещений, в других общедомовых вспомогательных помещениях. |  |  |  |
| 3.1.10 | Электроснабжение и электротехнические устройства | По мере необходимости |  |  |
|  | Установка, замена и восстановление работоспособности электроснабжения здания, за исключением внутриквартирных устройств и приборов, кроме электроплит. |  |  |  |
| 3.1.11 | Внешнее благоустройство | По мере необходимости |  |  |
|  | Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, площадок для контейнеров-мусоросборников. |  |  |  |
| 3.1.12 | Прочие работы | По решению общего собрания собственников помещений МКД |  |  |

Плата за пользование жилыми помещениями (плата за наём) по договорам социального найма жилого помещения, находящимися в собственности МО «Сийское», в размере 0,95 рубля за один квадратный метр занимаемой общей площади.

- Сбор и вывоз и размещение ТБО

| № | Сбор и вывоз ТБО | Периодичность выполнения | Единица измерения Согласно норматива образования отходов- 1.5 куб.м. на 1 человека в год | Рубли |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Сбор и вывоз ТБО | Постоянно, по мере накопления | С кв.м. | 1,00 |