АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПИНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01 августа 2018 г. № 0600 - па

с. Карпогоры

Об утверждении программы проведения

проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, находящихся на территории муниципального образования «Пинежский муниципальный район»

к отопительному периоду 2018/2019 г.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами и нормами технической эксплуатации жилого фонда, утвержденными постановлением Госстроя Российской Федерации         от 27.09.2003 № 170, Приказом министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», постановления администрации муниципального образования «Пинежский муниципальный район» от 11.05.2018 № 0387-па «О мерах по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Пинежский муниципальный район» к отопительному периоду 2018/2019 года», руководствуясь Уставом муниципального образования «Пинежский муниципальный район», администрации муниципального образования

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую программу проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2018/2019 г.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном вестнике Администрации муниципального образования «Пинежский район» и размещения на официальном сайте администрации муниципального образования «Пинежский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, председателя КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» А. Л. Валькова.

Глава администрации                                                                             А.С. Чечулин

Утверждена

постановлением администрации

муниципального образования

«Пинежский муниципальный район»

от 01.08.2018 № 0600 - па

Программа

проведения проверки готовности

теплоснабжающих, теплосетевых организаций

и потребителей тепловой энергии, находящихся на территории муниципального образования «Пинежский муниципальный район»

к отопительному периоду 2018/2019 г.

I. Общие положения

1.1. Программа проведения проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду (далее - Программа) разработана в соответствии Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее - Закон № 190-ФЗ), Правилами и нормами технической эксплуатации жилого фонда, утвержденными постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170, другими нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере проверки готовности объектов жилищно-коммунального комплекса, объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период.

1.2. Программа определяет порядок действий администрации муниципального образования  «Пинежский муниципальный  район» (далее - Администрация) при проведении проверок готовности и выдачи паспортов готовности к отопительному периоду (далее - паспорта готовности).

1.3. Проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду осуществляется комиссией, состав которой утвержден постановлениями администрации муниципального образования «Пинежский муниципальный район» «О создании комиссии по проверке готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду 2018/2019 года» и «О создании комиссии по проверке готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2018/2019 года».

1.4. Основными задачами Комиссии являются:

- внесение в установленном порядке предложений по обеспечению выполнения планов подготовки жилищно-коммунального комплекса, объектов социальной сферы и объектов энергообеспечения к работе в осенне-зимний период;

- осуществление контроля за ходом подготовки жилищно-коммунального комплекса, объектов социальной сферы и объектов энергообеспечения к работе в осенне-зимний период;

- проверка готовности к отопительному периоду теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения.

1.5. Комиссия осуществляет следующие функции:

- осуществляет контроль за ходом подготовки к работе в зимних условиях жилищно-коммунального комплекса, объектов социальной сферы, в том числе с выездами на места;

- рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки.

1.6. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач имеет право:

- запрашивать в установленном порядке у заинтересованных организаций информацию по вопросам, входящим в ее компетенцию;

- привлекать для участия в работе Комиссии представителей заинтересованных организаций, в том числе создавать с их участием рабочие группы по направлениям деятельности Комиссии.

II. Порядок работы комиссии по проверке готовности к отопительному периоду теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии жилищного фонда, объектов социального назначения на территории муниципального образования «Пинежский муниципальный район».

2.1. Перечень теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии на территории  муниципального образования «Пинежский муниципальный район», проверяемых Комиссией при оценке готовности к отопительному периоду, указан в приложении № 1 к данной Программе.

2.2. Сроком начала работы Комиссии считается первая дата, указанная в графике по проверке готовности к отопительному периоду теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии муниципального образования «Пинежский муниципальный район» (далее - график) (приложение № 2 к программе).

2.3. Сроком окончания работы Комиссии считается дата оформления акта готовности к отопительному периоду муниципального образования «Пинежский муниципальный район».

2.4. Организациям рекомендуется завершить мероприятия по обеспечению надежности систем теплоснабжения в следующие сроки:

- по объектам теплоснабжающих организаций, объектов социальной сферы (лечебно-профилактические, школьные и дошкольные учреждения), по объектам жилищного фонда –                   1 сентября.

2.5. Организации предоставляют Комиссии результаты по готовности объектов к работе в осенне-зимний период за 3 (три) рабочих дня до соответствующего срока проверки данной организации, указанного в приложении № 2 к данной Программе:

- приказ (распоряжение) руководителя организации, регламентирующий подготовку жилищного фонда, объектов социальной сферы, объектов энергообеспечения к работе в осенне-зимний период;

- итоговый отчет о выполнении мероприятий по готовности организации к работе в осенне-зимний период;

- акты готовности организаций к работе в осенне-зимний период;

- другие документы, подтверждающие выполнение основных и дополнительных условий получения паспорта готовности к работе в осенне-зимний период в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1.1 и в соответствии с требованиями указанными в разделах III - IV настоящей Программы.

2.6. Комиссия в соответствии с графиком рассматривает документы (указанные в п. 2.5.), подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводят осмотр объектов проверки.

2.7. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - Акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу согласно приложению № 3 к настоящей Программе.

В Акте содержатся следующие выводы Комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний по готовности, выданных комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

2.8. При наличии у Комиссии замечаний по выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к Акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

2.9. Акты готовности организаций к отопительному периоду, выдача которых произведена в нарушение положений настоящей Программы, являются недействительными и подлежат отмене Комиссией.

2.10. При неготовности организации к отопительному периоду Комиссия оформляет Акт и направляет его в соответствующую организацию для устранения выявленных недостатков. Дата повторного рассмотрения готовности организации к отопительному периоду устанавливается Комиссией.

2.11. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - Паспорт) составляется по рекомендуемому образцу (приложение № 4 к настоящей Программе), выдается уполномоченным органом, образовавшим Комиссию, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания Акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные Комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

2.12. Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до последней даты, указанной в графике, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к Акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления Комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении Комиссии оформляется повторный Акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи Паспорта в текущий отопительный период.

III. Требования по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих и теплосетевых организаций

3.1. В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду Комиссией должны быть проверены:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее - Закон о теплоснабжении);

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

- укомплектованность указанных служб персоналом;

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

- соблюдение водно-химического режима;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

-проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;                                                                           - выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудо-

вания, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

15) работоспособность резервных источников снабжения электрической энергии, обеспеченность РИСЭ наличием топлива;

3.2. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется Акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10 пункта 3.1. настоящих Правил.

IV. Требования по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии

4.1. В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду Комиссией должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

10) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

11) плотность оборудования тепловых пунктов;

12) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

13) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

14) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

15) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

16) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий.

4.2. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется Акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 пункта 4.1 настоящей Программы.

Приложение N 1

к Программе проведения проверки готовности

теплоснабжающих, теплосетевых организаций

и потребителей тепловой энергии, находящихся

на территории муниципального образования

«Пинежский муниципальный район»

отопительному периоду 2018/2019 г.

Перечень теплосетевых, теплоснабжающих организаций,

потребителей тепловой энергии на территории

муниципального образования «Пинежский муниципальный район»

| Полномочия по теплоснабжению Наименование МО | Теплоснабжающая организация (наименование) | Наименование и № котельной, адрес котельной | Объекты, на которые поставляется тепловая энергия |
| --- | --- | --- | --- |
| «Пинежский муниципальный район» на территории МО «Сосновское» | ООО «АльянсТепло Энерго» | Котельная № 1 (ЦК), п. Сосновка, ул. Школьная, д. 4Б | - многоквартирный жилой дом № 9 по улице Советская; - здание школы МБОУ «Сосновская СШ №1» № д.3 по улице Школьная; - здание детского сада МБОУ «Сосновская СШ №1» № д.16 по ул. Комсомольская; - здание интерната МБОУ «Сосновская СШ №1» № д.6 по улице Школьная; - здание столовой МБОУ «Сосновская СШ №1» № д.1 по улице Школьная; - здание кухни МБОУ «Сосновская СШ №1» № д.16, корп.1 по улице Комсомольская; - мастерские МБОУ «Сосновская СШ №д.1» № д.5 по улице Школьная; - Дом культуры МБУК «Карпогорский КЦ» № д.2 по улице Школьная - здание врачебная амбулатория ГБУЗ АО «Карпогорская ЦРБ» № д.8, ул.Школьная; - водонапорная башня № д.4Б по улице Школьная. |
|  |  | Котельная № 3 (РММ), п. Сосновка, ул. Строительная, д. 19А, корп.2 | - ½ здания (отдельный пост ГКЗ АО «ОГПС №14») № 17А, ул.Строительная; - ½ здания (РММ) № 17А, ул. Строительная; - гараж ООО «АльянсТеплоЭнерго» №19А. корп. 2, ул. Строительная; - АЗС № 18 корп. 9 по улице Строительная; - столярный цех ООО «АльянсТеплоЭнерго» №19А , ул. Строительная. |
|  |  | Котельная № 4 п. Мамониха, ул. Молодежная, д. 5 | - многоквартирный жилой дом № 7 по улице Молодежная; - здание школа-сад МБОУ «Сосновская СШ №1» № д.10 по улице Ленина; - здание дома культуры МБУК «Карпогорский КЦ» № д.7 по улице Ленина (помещения ФАП). |
|  |  | Котельная № 5 п. Кулосега, ул. Ленина, д. 15 | - многоквартирные жилые дома № 12,13,17 по улице Ленина; - здание ФАП, ГБУЗ АО «Карпогорская ЦРБ» № 2 по улице Школьная. |
| «Пинежский муниципальный район» на территории МО «Лавельское» | ООО «АльянсТепло Энерго» | Котельная п. Новолавела, ул. Пионерская, д. 7 | - многоквартирный жилой дом № 17 по улице Пионерская; - многоквартирные жилые дома № 3,7 по улице Советская; - жилой дом №14 по улице Советская; - школа-детсад МБОУ «Новолавельская СШ №3» №.10А, ул.Советская (помещения ФАП); - гараж МБОУ «Новолавельская СШ №3» № 7А, ул. Пионерская; - дом культуры МБУК «Карпогорский КЦ» № д. ул. Советская, д. 9; - отдельный пост ГКЗ АО «ОГПС №14» № д. 7А, ул.Пионерская; - водонапорная башня, ул. Советская, д. 6 А. |
| «Пинежский муниципальный район» на территории МО «Кушкопальское» | ООО «АльянсТепло Энерго» | Котельная д. Кушкопала, ул. Октябрьская, д. 15, корп. 2 | - многоквартирные жилые дома № 12,16,17 по улице Октябрьская; - многоквартирные жилые дома № 10,14 по улице Лесная; - частный жилой дом № 34 по улице Советская, Чемакин В.С.; - школа МБОУ «Кушкопальская СШ №4» № 75 по улице Мира; - школа-пристройка МБОУ «Кушкопальская СШ №4» № 75, корп. 1 по улице Мира; - детский сад МБОУ «Кушкопальская СШ №4» № 41 по улице Пионерская; - здание дома культуры МБУК «Карпогоский КЦ» № 28 ул. Советская; - здание Администрации МО «Кушкопальское» № 19 по улице Советская; - здание отделения связи ПАО «Ростелеком» помещения ФГУП «Почта России» № 49 ул. Пионерская. |
| «Пинежский муниципальный район» на территории МО «Карпогорское» | Котельная «Центральная», с. Карпогоры, | ул. Комсомольская, д. 22, строение 1 | - многоквартирные жилые дома № 1а, 1б, 1г, 2д, 2е по улице Ф.Абрамова; - многоквартирные жилые дома № 3,4, 5, 7 по улице Теплова; - многоквартирные жилые дома № 26а по улице Быстрова; - многоквартирные жилые дома № 8а, 8б,9,9а,11,11а,13,18 по улице Комсомольская; - многоквартирные жилые дома № 3,3а,2в,2г по улице Комарова; - многоквартирные жилые дома № 1, 4а, 10б, 17, 21а, 26а,29,31а,14 по улице Победы; - многоквартирные жилые дома № 7,9,13,15,16а,22, 13б,17а,17б,23,25 по улице Пионерская; - многоквартирные жилые дома № 42а,42б,44а,46а по улице Октябрьская; - многоквартирный жилой дом № 46 по улице Октябрьская (ПЛАНИРУЕТСЯ); - дом №12 по улице Быстрова (ПЛАНИРУЕТСЯ); - дом №15а по улице Победы (ПЛАНИРУЕТСЯ); - здание МБУ ДО РЦДО, № 1, ул. Ф.Абрамова; - здание МБОУ "Карпогорская ВСШ № 51", № 4, ул. Ф.Абрамова; - основное здание МБОУ "Карпогорская СШ № 118", № 2 В, ул. Ф.Абрамова; - здание тренажерного зала МБОУ "Карпогорская СШ № 118", № 2 В корп. 5, ул. Ф.Абрамова; - здание Начальная школа, № 2В корп. 1, ул. Ф.Абрамова; - здание Интернат, № 2в корп. 2, ул. Ф.Абрамова; - мастерские (тракторокласс) № 2В корп. 3, ул. Ф.Абрамова - здание автокласс, гараж № 2В корп. 6, ул. Ф.Абрамова здание ГИБДД, ОМВД РФ по Пинежскому району № 7А, ул. Пионерская; - здание ООО «Стерх» № 25, ул. Ф.Абрамова; - здание д/с «Тополек» № 26, ул. Ф.Абрамова; - здание ООО "Карпогорылес" (помещения Федерального казначейства) № 15а, ул. Ленина; - ½ здания Управление образования МКУ «Хозяйственная служба (1/2 здания жилые помещения), № 10Б, ул. Победы; - административное здание, Администрация МО "Карпогорское № 13 ул. Ленина - здание Карпогорского лесничества, Территориальный орган Мин природных ресурсов и ЛПХ АО, № 9А, ул. Пионерская. - Полиция, пристройка, миграционная служба (УФМС), ОМВД РФ по Пинежскому району № 46, ул. Ленина; - ИВС, ОМВД РФ по Пинежскому району № 46, корп. 1 ул. Ленина; - Гараж полиции, ОМВД РФ по Пинежскому району № 46, корп. 2 ул. Ленина; - административное здание Управление судебного департамента АО и НАО, №19 ул. Быстрова; - гараж нарсуда/гараж прокуратуры, Управление судебного департамента АО и НАО, №19А ул. Быстрова; - здание детский сад «Родничек» в зданий № 5Б, ул. Комсомольская; - здание детский сад «Теремок» № 8, пер. Садовый; - здание библиотеки, МБУК «Карпогорская межпоселенческая библиотека» № 48, ул. Ленина; - здание музыкальной школы, МБУ ДО «ДМШ «Лира» № 46, ул. Быстрова; - ½ здания архив МКУ «Хозяйственная служба», ½ здания ГКУ АО «ОСЗН по Пинежскому району» № 4, ул. Кудрина; - здание центр занятости ОСЗН № 48, ул. Быстрова; |
| «Пинежский муниципальный район» на территории МО «Карпогорское» | Котельная «Центральная», с. Карпогоры, | ул. Комсомольская, д. 22, строение 1 |  |
| «Пинежский муниципальный район» на территории МО «Карпогорское» | ООО «АльянсТепло Энерго» | котельная № 1 с. Карпогоры, ул. Федора Абрамова, д. 47А | - многоквартирные жилые дома № 8,9,10,11,12 по улице Теплова; - многоквартирные жилые дома № 23 по улице Ленина; - многоквартирные жилые дома № 29 по улице Ф.Абрамова; - административное здание Хозслужба № 43А, ул.Ф.Абрамова (помещение ЗАГС); - здание ДНТ, МБУК "Карпогорский культурный центр" № 45А, ул. Ф.Абрамова; - здание клуба, МБУК "Карпогорский центр культуры" № 49, ул. Ф.Абрамова; - здание Военный комиссариат АО, ул. Ф.Абрамова, д 40; - здание ПАО "Ростелеком", помещения ФГУП "Почта России" №.42, ул.Ф.Абрамова; - здание гаража МКУ «Хозяйственная служба», ул.Ф.Абрамова, д.47; - здание РКЦ ЦБ РФ, Гараж РКЦ, Управления судебного департамента в АО и НАО, с. Карпогоры, ул.Ф.Абрамова, д.49а; - здание Сбербанка, Гараж Сбербанка, ПАО Сбербанк России, с. Карпогоры, ул.Ф.Абрамова, д. 49а; - здание (помещения Администрации МО «Карпогорское», МИ ФНС России по АО, Прокуратура АО, Следственный комитет), ул.Теплова, д.14; - административное здание (помещения: офис ООО «АльянсТеплоЭнерго», Администрация МО «Покшеньгское», Администрация МО «Веркольское», Статистика, ГУП АО «БТИ», Гос. Инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники, ФКУ УИИ УФСИН России по АО, Коллегия адвокатов, Организация Профсоюза, ООО «Росгосстрах, ИП Дрочнев М.А., ИП Коробицина Н.Н., ИП Кормачева Е.М., Мельников А.В., ИП Нетёсов А.В., ИП Неклюдов Ю.Н., ООО «НАДИМ») в зданий д.21, ул. Ленина. |
|  |  | котельная № 6 с. Карпогоры, ул. Ленина, д. 39 | - многоквартирные жилые дома № 33, 35а, 37а, 37б, 39а, 39б, 39в, 98 по улице Ленина; - многоквартирные жилые дома № 1а по улице Колхозная; - здание медобщежития ГБУЗ АО «Карпогорская ЦРБ», № 1, ул. Колхозная. |
|  |  | котельная № 8 с. Карпогоры, ул. Ленина, д. 120Б | - многоквартирные жилые дома № 45, 47а, б/н по улице Ленина; - многоквартирный жилой дом № 108 по улице Ленина (ПЛАНИРУЕТСЯ); - административное здание № д.47, ул.Ленина ; - здание Хирург.отд каменное здание, № 116, ул. Ленина; - здание Пищеблок, № 120а, ул. Ленина; - здание амбулатории (старая поликлиника, скорая помощь) № 49, ул. Ленина; - здание пациент отель, № 118, ул. Ленина; - здание Хозяйственный корпус, № 118а, ул. Ленина; - здание Педиатрия (инфекционное отделение), № 120, ул. Ленина; - здание Терапевтическое отделение, № 124, ул. Ленина; - здание Автоклавная, № 118б, ул. Ленина; - здание Гараж, № 118г, ул. Ленина; - здание Прачечная, № 116а, ул. Ленина; - здание Новая поликлиника, подвал поликлиники № 47б, ул. Ленина; - здание ФЛ ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии», ул. Ленина, 122; - здание ФЛ ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии», ул. Ленина, 122а; - здание ФЛ ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии», ул. Ленина, 122б. |
|  |  | котельная № 10 с. Карпогоры, ул. Авиаторов, д. 17 | - многоквартирные жилые дома № 4, 6, 8, 10,11, 12, 14, 15 по улице Авиаторов; - многоквартирный жилой дом № 10 по улице Победы (ПЛАНИРУЕТСЯ); - жилой дом № 4а по ул.Чубакова (ПЛАНИРУЕТСЯ); - многоквартирные жилые дома № 25а, 27а, 28, 29, 33 по улице Комарова; - многоквартирные жилые дома № 52 по улице Победы; - здание пожарной части «ГКУ ОГПС №14» № 16 ул. Авиаторов; - здание ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в РФ» ул. Авиаторов, д. № 18 ; - здание Насосная станция ООО АльянсТеплоЭнерго» ул. Авиаторов, № б/н. |
|  | ООО «АльянсТепло Энерго» | Котельная в здании очистных сооружений с. Карпогоры, ул. Победы, д.4, стр. 3 | - здание очистных сооружений ООО «АльянсТеплоЭнерго», с. Карпогоры, ул. Победы, д.4, стр. 3 |
| «Пинежский муниципальный район» на территории МО «Междуреченское» | ООО «АльянсТепло Энерго» | Котельная № 1(СМП) п. Междуреченский, ул. Дзержинского, д.38 | - многоквартирные жилые дома № 17,18,18а,19,19а,20,21,22,23,24,25 по улице Строителей; - многоквартирные жилые дома № 27,29,31,33,34,35,36 по улице Дзержинского; - здание МБОУ "Междуреченская СШ № 6" детский сад по улице Строителей, д.27; |
|  |  | Котельная №2, п. Междуреченский, ул. Спортивная, д. 3 | - многоквартирные жилые дома № 3,4,4а,16,16а,18 по улице Молодежная; - многоквартирные жилые дома № 1,2 по улице Спортивная; - многоквартирные жилые дома № 1,1а,5 по улице Дзержинского; - здание ФГУП "Почта России", здание Гостиница ОУХД УФСИН № 7 ул. Центральная (принадлежит МО «Междуреченское); - здание школы МБОУ "Междуреченская СШ № 6" ул. Центральная, № 11. |
|  |  | Котельная № 3, п. Привокзальный, д. 17 | - многоквартирные жилые дома № 1,1б,2,3,4,4а,4б,5,6; - здание ИП "Богданов В.Е." № 15.(заявление на отключение) |
| «Пинежский муниципальный район» на территории МО «Шилегское» | ООО «АльянсТепло Энерго» | Котельная № 1 п. Ясный, ул. Энергетиков, д.14 | - многоквартирные жилые дома № 4,6,2,1,3,5,7,9,13,15,17,19,23,25,27,29,14,21,11 по улице Октября; - многоквартирные жилые дома № 1,5,3,19,17,15,13,23,23а,11,2,4,8,10,12,14,6,18,22,28,30,32,34,36, 38,40,42,16,20,21 по улице Северная; - многоквартирные жилые дома № 3,5,1,4,6,10,12,14,16,18,24,26,30,20,22,9,11,21,13,2,28,3а,7/2,8,17, 25,16,20 по улице Победы; - многоквартирные жилые дома № 8,4,2,4а,6 по улице Железнодорожная; - многоквартирные жилые дома № 5,3а,3,1,6,2,4 по улице Мира; - многоквартирные жилые дома № 1,2/1,5,6,7,9,27,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29, 30,10,11,3,4,8 по улице Юности; - многоквартирные жилые дома № 10,11,13,17,19,2,23,7,9,8,21,25, 6 по улице Лесная; - многоквартирные жилые дома № 8,10,12,14,1,3,5,7,9,11,13,15,17,18,19,20,21,22,24,27,31,16,23,25, 29 по улице Новоселов; - многоквартирные жилые дома № 2,4,6,10,12,30,22,14,16,20,18 по улице Набережная; - многоквартирные жилые дома № 1а,3,5,1б,3а,7 по улице Энергетиков; - многоквартирные жилые дома № 3,5,7,9,1 по улице Парковая; - многоквартирные жилые дома № 1, 3,5 по пер. Речной; - многоквартирные жилые дома № 1,2,3,4,5 по улице Молодежная; - многоквартирные жилые дома № 1, 2,3,3а,4,5,6,8 по улице Новая; - многоквартирные жилые дома № 2,3а,4а,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,4 п. Таежный; - квартира №2 в доме № 3 по улице Новоселов (ПЛАНИРУЕТСЯ); - квартира №2 в доме № 9 по улице Набережная (ПЛАНИРУЕТСЯ); - частный жилой дом Чупакова п. Таёжный, д. 19; - частный жилой дом Медведева п. Таёжный, д. 21; - здание д/сад МБОУ "Ясненская СШ №7" № 15 ул. Лесная; - здание МБОУ "Ясненская СШ № 7" № 11 ул. Мира; - здание МБУК "Ясненский культурный центр" № 10 ул. Октября; - административное здание МО "Шилегское", (пом. Кавринское лесничество) ул. Октября № 12; - здание ГБУЗ "Карпогорская ЦРБ" № 1 ул. Энергетиков; - здание ОГПС №14 промбаза корп № 10 ул. Лесная; - здание магазина "Ивушка", ИП Волова Н.М., п. Ясный, ул. Северная, д.9а; - здание магазина ИП Лохновская Н.Н. , п. Ясный, ул. Октября, д.10Г; - здание магазина ИП Кашина Г.Н, п. Ясный, ул. Северная, д.11а; - здание магазина "Фортуна" ИП Шехина О.В., п. Ясный, ул. Октября, д.б/н; - здание магазина ИП "Кушнир А.В." , п. Ясный, ул. Северная, д.б/н; - здание магазина ООО "Ясное" № 24 ул. Северная; - здание магазина ООО "Ясное" № 6А п. Таежный; - здание магазина ПО "Карпогорское" № 26 ул. Северная; - здание магазина ПО "Карпогорское" № 15А ул. Новоселов; - здание Столовая ООО «Усть-Покшеньгский ЛПХ» промбаза корпус № __ ул. Лесная; - здание Гараж ООО «Усть-Покшеньгский ЛПХ» № 14А ул. Лесная; - здание диспетчерской РТЦ ООО «Усть-Покшеньгский ЛПХ» промбаза корпус № __ ул. Лесная; - Административное здание ООО «Усть-Покшеньгский ЛПХ» № 14 ул. Лесная; - здание ГБСУ АО "Пинежский специальный дом-интернат" № 16А п. Таежный; - Здание хозяйственного корпуса ГБСУ АО "Пинежский специальный дом-интернат"№ 23 п. Таежный; - здание ПАО "РЖД", п. Таёжный, д.20. |
| «Пинежский муниципальный район» на территории МО «Шилегское» | ООО «АльянсТепло Энерго» | Котельная № 1 п. Ясный, ул. Энергетиков, д.14 |  |
| «Пинежский муниципальный район» на территории МО «Шилегское» | ООО «АльянсТепло Энерго» | Котельная № 3 п. Русковера, ул. Комсомольская, д.6 | - многоквартирные жилые дома № 4, 8, 11 по улице Комсомольская; - квартира № 1 в доме № 7 по улице Молодежная; - квартира № 3 в доме № 14 по улице Молодежная; - квартира № б/н в доме № 4 по улице Профсоюзная; - квартира №2 в доме №4 по улице Северная (ПЛАНИРУЕТСЯ); - квартира №1 и 2 в доме №6 по улице Северная (ПЛАНИРУЕТСЯ); - квартира №1 и 2 в доме №10 по улице Северная (ПЛАНИРУЕТСЯ); - квартира №1 в доме №8 по улице Северная (ПЛАНИРУЕТСЯ); - квартира №2 и 3 в доме №8 по улице Дорожная (ПЛАНИРУЕТСЯ); - частный дом №11 по улице Дорожная (ПЛАНИРУЕТСЯ); - квартира №1 и 2 в доме №7 по улице Профсоюзная (ПЛАНИРУЕТСЯ); - квартира №1 в доме №15 по улице Почтовая (ПЛАНИРУЕТСЯ); - квартира №3 в доме №11 по улице Комсомольская (ПЛАНИРУЕТСЯ); - здание МБОУ "Ясненская СШ №7" № 12 ул. Почтовая; - здание Д/сад МБОУ "Ясненская СШ №7 № 9 ул. Пионерская; - здание МБУК "Ясненский культурный центр" № 7 ул. Пионерская; - здание ГБУЗ "Карпогорская ЦРБ" № 4 ул. Профсоюзная; - здание магазина ООО "Ясное" № 8 ул. Профсоюзная; - здание магазина ИП Осторопольский В.В., п. Русковера, ул. Почтовая, д.11. |
| «Пинежский муниципальный район» на территории МО «Сийское» | ООО «Сийское» | Котельная п. Сия, д. 23 | -многоквартирный жилой дом № 2,3,5,6,7,8,9,10; -многоквартирный жилой дом № 1,1 А,2,3,4,5,6,7,8 по пер. Бережной; -ГБСУ АО «Сийский психоневрологический интернат» д.16, 16А, 16Б; -здание школы МБОУ «Сийская СШ № 116» д.15; - здание детского сада МБОУ «Сийская СШ № 116 п. Сия д.11; - здание клуба, МБУК «Сийский КЦ» МО «Сийское» д.14; - здание Сийской врачебной амбулатории ГБУЗ «Карпогорская ЦРБ», д.13; - здание боксы и караульное помещение, ГКЗ АО «ОГПС №14» (помещения столярной мастерской ООО «Сийское») , д. 24; - административное здание, д. 12; - здание магазина «Ёлочка», ООО «Ясное» п. Сия, д. 4; - здание КНС-1 п. Сия |
|  |  | Котельная п. Сылога, ул. Северная, д. 7Б | - многоквартирный жилой дом № 8,11,12,14,16,27,29 по ул. Северная; - здание Сылогской основной школы МБОУ «Сийская СШ № 116», ул. Северная д.7; - пождепо, ГКЗ АО «ОГПС №14» п. Сылога, ул. Северная, д. 18А |
| «Пинежский муниципальный район» на территории МО «Пинежское» | ООО «Пинежьелес» | Котельная ООО «Пинежьелес», п. Пинега, ул. Первомайская, д. 38 | - жилой дом, ул. Пролетарская, д. 1А; - административное здание «Пинежьелес», ул. Первомайская, д. 38; - здание гостиницы «Пинежьелес», ул. Набережная, д. 45; - здание ИП Ратенкова О.Ю., ул. Красных Партизан, д. 4; - ½ здания ИП Ратенкова О.Ю., ул. Первомайская, д.53; - ½ здания музыкальной школы, МБУ ДО «ДМШ «Лира» , ул. Первомайская, д.53; - здание МБУК «Пинежский культурный центр», ул. Первомайская, д. 32,34,36; - здание ИП Козьмина Т.Н. д. 48, ул. Кудрина, д. 48; - здания детского сада, МБОУ «Пинежская СШ №117» , ул. Первомайская, д.32А, 32В, 32Г: - здание ООО «Великан», ул. Пролетарская, д. 5. |
|  | Пинежское МП ЖКХ | Котельная п. Пинега, ул. Гагарина, д.66 | - многоквартирные жилые дома № 2, 2А, 2Б, 2В, по улице Строителей; - здание школы МБОУ "Пинежская СШ № 117" , ул. Кудрина. д. 79; - здание спортзала МБОУ "Пинежская СШ № 117", ул. Гагарина, д.35. |
|  |  | Котельная РБ № 2, п. Пинега, ул. Первомайская, д.68 Б | - здание амбулатории ГБУЗ "Карпогорская ЦРБ", ул. Первомайская, д. 68; - здание дневного стационара ГБУЗ "Карпогорская ЦРБ", ул. Первомайская, д. 68, корп. 2; - здание лечебного корпуса ГБУЗ "Карпогорская ЦРБ", ул. Первомайская, д. 68, корп. 3; - здание прачечной, рентген –каб, лаборатория., детской консультации ГБУЗ "Карпогорская ЦРБ", ул. Первомайская, д. 68, корп. 5; - здание административное ГБУЗ "Карпогорская ЦРБ", ул. Первомайская, д. 68, корп. 6; - здание гаража ГБУЗ "Карпогорская ЦРБ", ул. Первомайская, д. 68, корп. 7; - здание водозабора Пинежского МП ЖКХ, ул. Набережная, д.10. |
|  |  | Котельная детсада п. Пинега, ул. Быстрова, д. 21 Б | - здание детсада МБОУ "Пинежская СОШ № 117", ул. Быстрова, д. 21; - здание административное ПАО "Ростелеком", ул. Быстрова, д. 23; - здание гаража ПАО "Ростелеком", ул. Быстрова, д. 23А |
|  |  | Кочегарка (ПУ №8) п. Пинега, ул. Кудрина, дом 99 А | - многоквартирные жилые дома № 104, 113 по улице Кудрина; - многоквартирный жилой дом № 1, по улице 60 лет Октября; - здание учебного корпуса ГБПОУ АО ПИТ, ул. Первомайская, д. 111; - здание спортзала ГБПОУ АО ПИТ , ул. Первомайская, д. 111, корп. 1; |
|  | Пинежское МП ЖКХ | Кочегарка (ПУ №8) п. Пинега, ул. Кудрина, дом 99 А | - здание общежития ГБПОУ АО ПИТ, ул. Кудрина, д. 106; - здание бухгалтерии ГБПОУ АО ПИТ, ул. Кудрина, д. 108; - здание столовой ГБПОУ АО ПИТ, ул. Кудрина, д. 109; - здание токарной мастерской ГБПОУ АО ПИТ, ул. Кудрина, д. 99Б; - здание ремонтной мастерской ГБПОУ АО ПИТ, ул. Кудрина, д. 103; - здание тракторной лаборатории ГБПОУ АО ПИТ, ул. Кудрина, д. 107; - здание теплой стоянки для автомашин ГБПОУ АО ПИТ, ул. Кудрина, д. 107А. |
|  |  | Котельная гаража п. Пинега, ул. Гагарина, д. 23 | - здание гаража , складские помещения Пинежского МП ЖКХ, ул. Гагарина, д. 23; - здание бани Пинежского МП ЖКХ, ул. Гагарина, д. 21. |
|  |  | Котельная п. Тайга, ул. Южная, д. 2а | - многоквартирные жилые дома № 1, 1А, 2, 4, по улице Лесной; - здание магазина Пинежского ПО, ул. Октябрьская, д. 1А; - ½ здания, помещение ФГУП «Почта России», ул. Лесная, д. 4; - ½ здания, помещения АТС ПАО «Ростелеком» ", ул. Лесная, д. 2; - здание детского сада МБОУ "Пинежская СОШ № 117", ул. Октябрьская, д. 1 - здание клуба МБУК «Пинежский КЦ», ул. Лесная, д. 4А; - ½ здания, помещения ФАП ГБУЗ "Карпогорская ЦРБ", ул. Лесная, д. 4; - здание гаража Пинежского МП ЖКХ, ул. Южная, д. 2А. |
|  | МБУК «Пинежский культурный центр» МО «Пинежское» | Котельная в доме культуры д. Труфанова, ул. Заречная, д. 8 | - здание дома культуры, Труфанова, ул. Заречная, д. 8 |
|  |  | Котельная в доме культуры д. Петрово, д. 4 | - здание Петрогорский СДК, МБУК «Пинежский культурный центр», д. Петрова, д. 4 |
|  | МБОУ «Пинежская СШ № 117» | Котельная в гараже п. Пинега, ул. Великодворская, д. 3 Б | - здание гаража п. Пинега, ул. Великодворская, д. 3Б |
| «Пинежский муниципальный район» на территории МО «Сурское» | МБОУ «Сурская СШ №2» | Котльная школы с. Сура, пер. Школьный, д.11 | - жилой дом по адресу с. Сура, Школьный переулок, № 6А; - здание начальной школы, спортзал с. Сура, пер.Школьный, д.9; - здание средней школы с. Сура, Лесная, 31; - здание склада с. Сура, Лесная, 31 А; - здание гаража с. Сура, пер. Школьныйе, д.12; - здание гаража с. Сура, пер. Школьный, д.13; - здание склада с. Сура, пер. Школьный, д.10. |
|  |  | Котельная школы д. Городецк, ул. Лесная, д.4а | - здание школы-детского сада (помещения ФАП) , д. Городецк, ул.Лесная, д.4; - здание МБУК «Сурский культурный центр» д. Городецк, ул. Колхозная, д. 17 |
| «Пинежский муниципальный район» на территории МО «Веркольское» | МБОУ «Карпогорская СШ № 118» | Котельная школы д. Веркола, ул. Северная, д. 30А | - здание школы СП «Веркольская ОШ им. Ф.Абрамова» МБОУ «Карпогорская СШ №118» д. Веркола, ул. Северная, д. 30 |
| «Пинежский муниципальный район» на территории МО «Кеврольское» | МБОУ «Кеврольская ОШ № 18 им. М.Ф. Теплова» | Котельная школы д. Кеврола, д. 67А | - жилой дом № 77Б; - здание школы № 67; - здание дома культуры № 77 А |
| «Пинежский муниципальный район» на территории МО «Пиринемское» | МБОУ «Пиринемская ОШ № 9» | Котельная школы д. Пиринемь, ул. Совхозная, д. 3А | - здание школы (помещение ФАП), ул. Школьная, д. 1; - здание пришкольного интерната, ул. Совхозная, д. 7. |
| «Пинежский муниципальный район» на территории МО «Покшеньгское» | МБУК «Карпогорский культурный центр» МО «Пинежский район» | Котельная в доме культуры д. Лохново, д. 36 | - здание дома культуры д. Лохново, д. 36 |

Приложение N 2

к Программе проведения проверки готовности

теплоснабжающих, теплосетевых организаций

и потребителей тепловой энергии, находящихся

на территории муниципального образования

«Пинежский муниципальный район»

отопительному периоду 2018/2019 г.

График проведения проверки готовности

к отопительному периоду теплосетевых, теплоснабжающих организаций,

потребителей тепловой энергии на территории

муниципального образования «Пинежский муниципальный район»

| № п/п | Объекты, подлежащие проверке | Сроки проведения проверки | Документы проверяемые в ходе проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплоснабжающие организации и теплосетевые организации | 01.08.2018 г. – 01.11.2018 г. | В соответствии с п. III Программы проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2018/2019 г. |
| 2 | Потребители (по согласованию) | 01.08.2018 г. – 15.09.2018 г. | В соответствии с п. IV Программы проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2018/2019 г. |

Примечание:

В соответствии с Приказом Минэнерго России от 12.03.2013 года N 103 "Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду" сроки выдачи паспортов готовности, не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих организаций, не позднее 15 ноября - для муниципальных образований.

Паспорт готовности по каждому объекту выдается в течение 15 дней со дня подписания акта готовности к отопительному периоду.

Приложение N 3

к Программе проведения проверки готовности

теплоснабжающих, теплосетевых организаций

и потребителей тепловой энергии, находящихся

на территории муниципального образования

«Пинежский муниципальный район»

отопительному периоду 2018/2019 г.

АКТ №________

проверки готовности к отопительному периоду 2018/2019 г.

__________________________					«_____»____________ 2018 г.

(место составление акта)						          (дата составления акта)

Комиссия, назначенная Постановлением администрации МО «Пинежский муниципальный район» «О созданий  комиссии по проверке готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду 2018/2019 г.», «О созданий  комиссии по проверке готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2018/2019 г.», в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду  2018-2019 гг. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду

___________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении

следующих объектов:

1._________________________________________________________________________________;

(наименование объекта, адрес объекта)

2._________________________________________________________________________________;

(наименование объекта, адрес объекта)

3._________________________________________________________________________________;

(наименование объекта, адрес объекта)

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:
	.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

.

Председатель комиссии:	___________________/_______________

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:		___________________/_______________

(должность, подпись, расшифровка подписи)

___________________/_______________

(должность, подпись, расшифровка подписи)

___________________/_______________

(должность, подпись, расшифровка подписи)

___________________/_______________

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Перечень замечаний к выполнению требований по готовности

или при невыполнении требований по готовности к акту

№___ от «_____»_______________ 2018 г.

проверки готовности к отопительному периоду 2018/2019 г.

1.________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок устранения -______________________

(дата)

2.________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок устранения -______________________

(дата)

3.________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок устранения -______________________

(дата)

Приложение N 4

к Программе проведения проверки готовности

теплоснабжающих, теплосетевых организаций

и потребителей тепловой энергии, находящихся

на территории муниципального образования

«Пинежский муниципальный район»

отопительному периоду 2018/2019 г.

ПАСПОРТ   № _______

готовности к отопительному периоду 2018/2019 г.

__________________________					«_____»____________ 2018 г.

(место составление акта)						     (дата составления акта)

Выдан_____________________________________________________________________________,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1._________________________________________________________________________________;

(наименование объекта, адрес объекта)

2._________________________________________________________________________________;

(наименование объекта, адрес объекта)

3._________________________________________________________________________________;

(наименование объекта, адрес объекта)

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от

________________ №__________________.

Председатель комиссии:          _______________________/_________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)