АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПИРИНЕМСКОЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.04.2019 года                             			№ 12-па

д. Пиринемь

О создании в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года №  69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях создания условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения на территории МО «Пиринемское»»

ПОСТАНОВЛЕТ:

1. Утвердить  Правила  учета  и  проверки     наружного   противопожарного водоснабжения на территории МО «Пиринемское»    согласно приложения № 1.

2. Создать на территории муниципального образования «Пиринемское» условия для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения:

- в д. Пиринемь, река Пинега (в районе переправы)

- в д. Чакола, водозаборная скважина

- в п. Широкое, река Ежуга (в районе около моста)

3. Постановление администрации муниципального образования «Пиринемское» № 30 от 30 декабря 2011 года «О создании в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях» считать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением оставляю за собой.

5. Опубликовать настоящее постановление в Информационном Бюллетене МО «Пиринемское».

Глава муниципального образования 			Н.Б. Валькова

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению администрации

МО «Пиринемское»

от 08.04.2019 № -12па

ПРАВИЛА

учёта и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории МО «Пиринемское»»

1. Общие положения

1.1.	Настоящие Правила действуют на всей территории МО «Пиринемское» и обязательны для исполнения организациями, учреждениями, находящимися на территории МО «Пиринемское», администрацией МО «Пиринемское» имеющими источники противопожарного водоснабжения независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы.

1.2.	Наружное противопожарное водоснабжение - открытые и закрытые пожарные водоёмы, а также другие естественные и искусственные водоисточники, вода из которых используется для пожаротушения, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно – правовой формы.

1.3.	Ответственность за техническое состояние источников противопожарного водоснабжения и установку указателей несут организации, учреждения, в ведении которых находятся пожарные водоемы, или администрация МО «Пиринемское».

1.4.	Подразделения  пожарной  охраны имеют право на беспрепятственный въезд на территорию организаций и учреждений для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а, также  для  осуществления   проверки технического  состояния   источников   противопожарного; водоснабжения.

2. Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам противопожарного водоснабжения

2.1.	Постоянная готовность-источников противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:

-	качественной приёмкой всех систем водоснабжения по окончании их строительства, реконструкции и ремонта;

-точным учётом всех источников противопожарного водоснабжения;

- систематическим контролем за состоянием водоисточников;

- своевременной подготовкой источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды.

2.2.	Источники противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и оборудоваться указателями в соответствии с нормами пожарной безопасности. Ко всем источникам противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд шириной не менее 3,5 м.

2.3.	Пожарные водоёмы должны быть наполнены водой. К водоёмам должен быть обеспечен подъезд с твердым покрытием и разворотной площадкой размером 12x12 м. При наличии колодцев крышки их люков должны быть обозначены указателями.

2.4. Источники противопожарного водоснабжения допускается использовать только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности.

3.	Учет и порядок проверки противопожарного водоснабжения.

3.1. С целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожара, администрация МО «Пиринемское» совместно с Государственной противопожарной службой не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию противопожарного водоснабжения.

3.2.Проверка противопожарного водоснабжения производится 2 раза в год: в весенне-летний (с 1 мая по 1 ноября) и осенне-зимний (с 1 ноября по I мая) периоды.

3.3. При проверке пожарного водоема проверяется:
-наличие на видном месте указателя установленного образца;
-возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;
-степень заполнения водой и возможность его пополнения;
-наличие площадки перед водоемом для забора воды;

-наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов).

3.4. При проверке других приспособленных для целей пожаротушения источников водоснабжения проверяется наличие подъезда и возможность забора воды в любое время года.

4.	Инвентаризация противопожарного водоснабжения

- Инвентаризация противопожарного водоснабжения проводится не реже одного раза в пять лет.

- Инвентаризация проводится с целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожаров и выявления их состояния и характеристик.

- Для проведения инвентаризации водоснабжения постановлением Администрации МО «Пиринемское» создается межведомственная комиссия, в состав которой входят: представители органов местного самоуправления. МО «Пиринемское», органа государственного пожарного надзора.

  - Комиссия путем детальной проверки каждого водоисточника

уточняет:

- вид, численность и состояние источников противопожарного водоснабжения, наличие подъездов к ним;

- причины сокращения количества водоисточников;

- строительства новых водоемов.

4.5.	По результатам инвентаризации составляется акт результатов проверки противопожарного водоснабжения, находящегося на территории МО «Пиринемское»   и реестр противопожарного водоснабжения на территории МО «Пиринемское».

5. Ремонт и реконструкция противопожарного водоснабжения.

5.1. Администрация учреждения, в ведении которой находится неисправный источник противопожарного водоснабжения, обязана в течение 10 дней после получения сообщения о неисправности произвести ремонт водоисточника. В случае проведения капитального ремонта или замены водоисточника сроки согласовываются с государственной противопожарной службой.

6. Особенности эксплуатации противопожарного водоснабжения в зимних условиях.

6.1.	Ежегодно  в октябре - ноябре производится  подготовка противопожарного водоснабжения к работе в зимних условиях, для чего необходимо:

- проверить уровень воды в водоёмах;

- произвести очистку от снега и льда подъездов к пожарным водоисточникам;

6.2.	В случае замерзания пожарных водоемов необходимо прорубить проруби и поддерживать их в незамерзающем состоянии.

ПЕРЕЧЕНЬ

|  | подразделении пожарной охраны на территории МО «Пиринемское» |  |  |  | ¦. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ пп | Наименование подразделения пож. охраны | Вид пожарной охраны | Численность личного состава | Кол-во и вид пожарной техники |  |
| 1. | Добровольная пожарная охрана п. Широкое | Пожарная команда | 1 | Пожарная машина ЗИЛ -130 (без госуд.номеров) |  |
| 2. | Добровольная пож. охрана д. Пиринемь |  | 1 | Пожарная мотопомпа |  |
| 3. | Добровольная пож. охрана д. Шотогорка |  | 1 | Пожарная мотопомпа |  |
| 4. | Добровольная пож. охрана д. Веегора | Пожарная команда | 1 | Трактор МТЗ-82 с емкостью |  |
| 5. | Добровольная пож. охрана д. Пиринемь | Пожарная команда | 1 | УАЗ 396252 С емкостью |  |

Глава муниципального образования 			Н.Б. Валькова