АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПИРИНЕМСКОЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.03.2019г.	№ 4-па

д. Пиринемь

«Об организации работы по обеспечению пожарной безопасности»

С целью обеспечения пожарной безопасности, в соответствии с законодательством и нормативно- правовыми актами Российской Федерации, Устава МО «Пиринемское» постановляет:

1. 	Утвердить Положение об организации работы по обеспечению пожарной безопасности (приложение № 1)

- Утвердить инструкцию № 1 о мерах пожарной безопасности в Администрации МО «Пиринемское» (приложение № 2)

- Утвердить Инструкцию № 2 ответственному лицу за обеспечение пожарной безопасности (приложение № 3)

- Ответственность за непосредственное руководство по обеспечению пожарной безопасности в здании администрации возлагаю на себя.

- Для поддержания в указанном помещении установленного противопожарного режима ответственный за обеспечение пожарной безопасности согласно прилагаемого списка  (Приложение№1).

Ответственному за пожарную безопасность руководствоваться утвержденной инструкцией № 2 «Ответственному лицу за обеспечение пожарной безопасности».

6.	Лицу, указанному в п.4 и п. 5 настоящего постановления:

6.1. Работу по обеспечению пожарной безопасности проводить в соответствии с действующими в Российской Федерации законодательными,  нормативно-правовыми актами, настоящим приказом и прилагаемым к нему «Положением об организации работы по обеспечению пожарной безопасности».

6.2 Определить места уборки горючих отходов и пыли, осмотра помещений перед закрытием после окончания работы.

- Вывесить на видном месте таблички установленной формы с указанием фамилии, имя, отчества ответственного за пожарную безопасность, номера телефонов вызова пожарной охраны.

- Установить строгий и систематический контроль за выполнением рабочими и служащими администрации правил и инструкций, определяющих требования пожарной безопасности.

7. Постановление главы муниципального образования «Пиринемское» от 30 декабря 2011 г. № 62 «Об организации работы по обеспечению пожарной безопасности» признать утратившим силу.

- Общее руководство работой по обеспечению пожарной безопасности, а также контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования 			Н.Б. Валькова

Приложение №1

к постановлению № 4-па

от 05.03.2019 г.

Положение

об организации работы по обеспечению

пожарной безопасности

1. 0сновные понятия

- Пожарная безопасность- состояние защищенности личности имущества, общества и государства от пожаров.

- Пожар- неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред здоровью граждан, интересам общества и государства.

- Требования пожарной безопасности- специальные условия социального т (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом.

- Нарушение требований пожарной безопасности -невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности.

- Противопожарный режим - правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания помещений (территорий), обеспечивающие предупреждение нарушений требований пожарной безопасности и тушение пожаров.

- Меры пожарной безопасности- действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности.

2.    Общие положения

2.1 Настоящее положение определяет функции администрации МО «Пиринемское»в области обеспечения пожарной безопасности, регламентирует обязанности руководителя администрации, технических работников и специалистов, а также определяет порядок, формы и методы их работы по созданию надлежащего противопожарного режима на своих рабочих местах.

- Положение вводиться в целях улучшения работы по обеспечению пожарной безопасности, предупреждению пожаров и является обязательным документом, для исполнения всеми работниками Администрации МО «Пиринемское»

- Работа по обеспечению пожарной безопасности ведется в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации о пожарной безопасности «Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации», с другими законодательными и нормативно-правовыми документами. А также организационно-распорядительной документацией организации и настоящим Положением.

3.    Организация работы по обеспечению пожарной безопасности.

3.1. Ответственность за обеспечения пожарной безопасности    в целом возлагается на Главу муниципального образования «Пиринемское».

3.1.1. Главный специалист администрации обязан:

- Разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности;

- Выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны;

- Обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности в Администрации МО «Пиринемское»

- Проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности;

- Содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению;

- Оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и условий возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожара;

- Обеспечить доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими служебных обязанностей на территорию, в здание администрации.

- Предоставлять по требованию должностных лиц Государственной противопожарной службы сведения и документы о состоянии пожарной безопасности в организации, а также о происшедших пожарах;

- Немедленно сообщить в пожарную охрану о возникновении пожара, неисправности имеющихся систем и средств противопожарной защиты.

Лица, ответственные за пожарную безопасность ОБЯЗАНЫ:

- Знать и поддерживать противопожарный режим установленный правилами и инструкциями по объекту в помещениях и на прилагаемой территории

- Знать пожарную опасность своего участка и не допускать нарушений правил противопожарной безопасности.

- Следить за состоянием территории, помещений, эвакуационных путей и выходов, принимать меры к устранению обнаруженных недостатков.

- Знать места расположения и правила использования имеющихся средств связи, сигнализации, пожаротушения, обеспечивать их постоянную готовность к действию.

- Проводить первичный, повторный, и целевой инструктажи на рабочем месте, с записью в специальном журнале.

- Разъяснять рабочим и служащим требования пожарной безопасности, действующие на объекте, порядок действия в случае возникновения пожара и эвакуации, принимать меры по его обучению.

- Ежедневно, по окончании рабочего дня тщательно осматривать помещения, следить за уборкой рабочих мест, отключать электрооборудование и освещение за исключением электропитания, электроустановок, которые по условиям технологического процесса должны работать круглосуточно.

- Осуществлять контроль за соблюдением установленного противопожарного режима и выполнять в установленный срок все устные и письменные замечания, предложения специалиста по охране труда и пожарной безопасности.

- Докладывать обо всех нарушениях правил пожарной безопасности вышестоящему руководителю.

- Выполнять другие требования пожарной безопасности в соответствии с инструкцией «Ответственному лицу за обеспечение пожарной безопасности».

Персонал Администрации ОБЯЗАН:

- Соблюдать на объектах требования пожарной безопасности, норм и правил, утвержденных в установленном порядке, а также соблюдать и поддерживать режим.

- Выполнять меры предосторожности	при проведении работ с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами и оборудованием, не допускать действий, приводящих к пожару.

- Знать места расположения и уметь пользоваться средствами сообщения о пожаре, огнетушителями, внутренними пожарными кранами в объеме вводного инструктажа.

- При обнаружении пожара немедленно уведомлять пожарную охрану .

- До прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества и тушению пожара.

- Оказывать содействие пожарной охране при тушении пожара.

- Выполнять в установленный срок все устные и письменные замечания и предложения по охране труда и пожарной безопасности по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности.

- Немедленно докладывать своему непосредственному руководителю о нарушениях установленного противопожарного режима и правил пожарной безопасности.

3.4. Глава  администрации занимается организацией и проведением   всей работы по обеспечению пожарной безопасности в администрации

3.4.1. На него возлагается:

-	проведение анализа состояния пожарно-профилактической работы и разработка мер по её устранению;

- проведение работы по обеспечению пожарной безопасности и мероприятий по предупреждению пожаров в администрации;

- проведение совместно со службами проверок состояния пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией;

- участие в работе пожарно-технической комиссии по проверке противопожарного состояния объектов, выполнению требований и правил, установленного противопожарного режима;

- проведение вводного инструктажа (при отсутствии главы), принимаемых на работу персонала.

3.4.2.	Осуществляет контроль за:

-	проведением мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;

- выполнением в подразделениях требований приказов, правил, норм, инструкций по пожарной безопасности;

- своевременным проведением соответствующими службами технического обслуживания и содержания в исправном состоянии вентиляции, электрооборудования, первичных средств пожаротушения, систем противопожарной защиты и т.п.;

-своевременным проведением первичного, вторичного, повторного, внепланового инструктажей руководителями подразделений на рабочих местах.

3.4.3.	Имеет право:

- проверять состояние пожарной безопасности во всех помещениях и зданиях учреждения и давать обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных недостатков;

- требовать от руководителя администрации,

отстранения лиц, не прошедших противопожарного инструктажа; -беспрепятственно осматривать в любое время суток помещение администрации.

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации

МО «Пиринемское»

05.03.2019г. №  4-па

Инструкция №1

о мерах пожарной безопасности

Администрации МО «Пиринемское»

1.    Общее положение.

- Настоящая инструкция устанавливает основные требования пожарной безопасности для Администрации МО «Пиринемское» и является обязательной для исполнения всем персоналом.

- Ответственность за пожарную безопасность служебных, производственных, и других помещений, объекта, организации возлагается на руководителя и других должностных лиц, назначенных постановлением главы.

- Каждый работающий в организации проходит инструктаж о мерах пожарной безопасности в порядке, установленном постановлением. Он обязан знать пожарную опасность своего участка, основные требования «Правил пожарной безопасности Российской Федерации», соблюдать установленный настоящей инструкцией противопожарный режим и не допускать действий, которые могут вызвать пожар.

- Работники не прошедшие противопожарный инструктаж, к работе не допускаются.

- Лица, нарушающие требования данной инструкции, несут ответственность в установленном законом порядке.

2.    Требования пожарной безопасности к прилегающим территориям и помещениям

2.1. На прилегающей к объекту территории ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

2.1.1. Загромождать проезды, подъезды к зданиям, наружным дверям, а так же подступы к запасным выходам, наружным пожарным и эвакуационным лестницам, гидрантам.

2.1.2 Устранить свалки горючих отходов, мусора, тары в противопожарных разрывах между зданиями, а также на участках, прилегающих к стенам зданий, имеющих различные проемы.

- 3 Разводить костры, сжигать отходы и тару.

- Во всех производственных, административных ,и вспомогательных помещениях, на видных местах, должны быть вывешены таблички с указанием лиц, ответственность за пожарную безопасность помещений и номера телефонов вызова пожарной охраны.

- Эвакуация людей в случае пожара осуществляется в соответствии с планами ( схемами) эвакуации и инструкций, определяющими действия персонала, вывешенными на видных местах.

- В здании Администрации МО «Пиринемское» ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

2.6.1 Хранить и применять в подвалах и цокольных этажах ЛВЖ и горючие материалы, пороха,   взрывчатые   вещества,   баллоны   с   газами,   товары   в   аэрозольной  упаковке, целлулоид и другие взрывоопасные вещества и материалы.

2.6.2. Применять     и     хранить     вещества    с     неисследованными     показателями     их пожаров взрывоопасности или не имеющие сертификатов.

2.6.3.  Хранить  ЛВЖ и ГЖ,  огнеопасные  материалы  и вещества в  помещениях,  где производиться хранение каких-либо материалов и материальных ценностей.

2.6.4.Производить электрогазосварочные и другие огневые работы, лицам, не имеющим соответствующей лицензии, квалификационных удостоверений, талонов о прохождении пожарно-технического минимумов и наряд-допуска.

- Загромождать проходы, коридоры, лестничные площадки, марши лестниц, холлы и другие пути эвакуации мебелью, материалами и другими предметами, препятствующими выходу людей и эвакуации имущества, в случае возникновения пожара.

- Устраивать в лестничных клетках и коридорах кладовые, а также хранить под маршами лестниц и на их площадках вещи, мебель и другие материалы и товары.

2.6.7.	Закрывать наглухо запасные выходы. При наличии людей в помещении разрешается запирать двери лишь на внутренние легко открывающиеся запоры.

2.6.8.	Закрывать помещения без осмотра их противопожарного состояния

2.6.9.	Другие требования пожарной безопасности в зависимости от    функциональных особенностей организации.

3. Требования пожарной безопасности к электроустановкам.

3.1 .При эксплуатации электроустановок ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

3.1.1.Использовать электроаппараты и приборы имеющие неисправности, которые могут привести к пожару, а также эксплуатировать провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией.

- Пользоваться поврежденными розетками, рубильниками и другими электроустановочными изделиями.

- Обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать их со снятыми колпаками (рассеивателями).

- Оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы, телевизоры, радиоприемники и т.п.

- Применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузок и короткого замыкания.

- Размещать (складировать) у электрощитов, и пусковой аппаратуры вещества и материалы.

- Эксплуатировать электронагревательные приборы при отсутствии терморегуляторов предусмотренных инструкцией.

- Во всех помещениях, которые закрываются дежурным персоналом, все электроустановки и электроприборы должны быть обесточены.

- Отверстия в местах пересечения электрических проводов и кабелей с противопожарными проводами в зданиях и сооружениях должны быть заделаны огнестойким материалом до включения электросети под напряжение.

4. Требования пожарной безопасности к содержанию первичных средств пожаротушения.

4.1.	Первичные средства пожаротушения должны содержаться в соответствии с требованиями стандартов, норм и правил, а также паспортным данным на них. Не допускается использование средств пожаротушения, не имеющих соответствующих сертификатов.

4.2.	Каждый огнетушитель, установленный в помещении должен иметь порядковый номер, нанесенный на корпус белой краской.

- Огнетушители должны содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться( не реже одного раза в квартал), проверяться и своевременно перезаряжаться. Огнетушители, выведенные на время ремонта, испытания или перезарядки из эксплуатации должны быть заменены резервными огнетушителями с аналогичными параметрами.

- Помещения, оборудованные установками автоматического пожаротушения, обеспечиваются огнетушителями на 50% исходя из расчетного количества.

- Огнетушители располагают на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 м. Размещение огнетушителей в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей.

- Контроль массы заряда углекислотных огнетушителей проводиться взвешиванием не реже одного раза в год.

5. Порядок действия при пожаре.

5.1. Каждый гражданин при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) ОБЯЗАН:

- Немедленно сообщить об этом по телефону 01 в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта места возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию.) Оповестить людей находящихся в смежных и соседних помещениях, включить систему оповещения.

- Принять посильные меры по эвакуации людей, тушению пожара, имеющимися средствами пожаротушения, и сохранности материальных ценностей.

5.2. Должностные лица, прибывшие к месту пожара, ОБЯЗАНЫ:

- Продублировать сообщение о пожаре в пожарную охрану и поставить в известность вышестоящее руководство.

- Организовать встречу пожарных подразделений и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.

- Проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты ( оповещение людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты).

- Удалить за пределы рабочей зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара.

5.2.5.Немедленно организовать эвакуацию людей в соответствии с планом эвакуации.

- При тушении пожара водой, пенными огнетушителями отключить    электроэнергию.

- Осуществлять общее руководство тушением пожара до прибытия пожарных подразделений.

- Обеспечивать соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара.

- Одновременно с тушением организовать защиту и эвакуацию материальных ценностей.

5.3. По прибытии пожарного подразделения, руководитель объекта ( или лицо, его заменяющее) обязан проинформировать руководителя тушения пожара об обстановке на пожаре и о принятых мерах и действиях по его устранению.

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации

МО «Пиринемское»

05.03.2019 года №  4-па

Инструкция № 2

ответственному лицу за обеспечение пожарной безопасности

1.    Общее положение.

1.1.Настоящая  инструкция  определяет  обязанности  ответственного  лица  за  обеспечение  пожарной  безопасности  территории  административного здания,  его  помещений,  оборудования, и т.п Администрация муниципального образования «Пиринемское»

1.2.Ответственное лицо за обеспечение пожарной безопасности несет персональную ответственность за выполнение настоящей Инструкции в установленном законом порядке.

2. Обязанность ответственного лица за обеспечение пожарной безопасности

Ответственный за обеспечение пожарной безопасности ОБЯЗАН:

2.1. Знать   пожарную   опасность     оборудования,   помещения   административного   здания,   а  также материалов и веществ, применяемых и хранимых на обслуживаемом участке. Не допускать применения в процессе работы материалов и веществ с неисследованными показателями их пожаров взрывоопасности а также их хранения совместно с другими материалами и веществами.

- Знать и иметь действующие Правила, Инструкции, Приказы по пожарной безопасности в административном здании , и контролировать их выполнение на своем участке (Приложение 3);

- Следить за состоянием проезда и проходов к административному зданию, к водоисточнику, используемым для тушения пожара, подступа к лестнице и пожарному инвентарю. Не допускать их загромождений.

- Не допускать в помещениях, коридорах, на лестнице загромождений, препятствующих выходу людей и эвакуации имущества в случае пожара, установку каких-либо приспособлений, препятствующих нормальному закрытию противопожарных дверей, закрытия наглухо основных и запасных выходов, решеток на окнах, люков и т.п.

- Поддерживать и контролировать на своих участках, помещениях соблюдение мер пожарной безопасности и установленного постановлением (Инструкцией №3).

- Ежедневно по окончании рабочего дня перед закрытием тщательно осмотреть все помещения административного здания ,(Приложение №2 к настоящей Инструкции). Устранить все возможные причины возникновения и развития пожара. О результатах осмотра сделать запись в «Журнале осмотра административного здания» перед его закрытием по окончании работы» (Приложение №3).

- Проводить первичный и повторный инструктаж на рабочем месте, а также противопожарные тренировки по действиям персонала в случае возникновения пожара согласно утвержденного «Положения об организации и проверки знаний по пожарной безопасности»(макет №5).

Не допускать к работе персонал, не прошедший инструктаж и не знающий своих обязанностей в случае пожара.

2.8.	Знать места расположения средств пожаротушения, связи, сигнализации, следить за их исправностью, наличии свободного доступа и уметь ими пользоваться при пожаре. Не допускать использования пожарного инвентаря, оборудования не по прямому назначению.

3. Порядок действия при пожаре

При обнаружении пожара или признаков горения (замыкание, запах гари, повышение температуры и т.п.) ответственный за пожарную безопасность ОБЯЗАН:

Немедленно сообщить об этом, нажав кнопку пожарной сигнализации и по местному телефону 01 в пожарную охрану ( при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а

также свою фамилию).Если о пожаре сообщил кто-то другой из сотрудников, не зависимо от этого, продублировать сообщение и поставить в известность вышестоящее руководство, дежурного ЕДДС.

В случае угрозы жизни людей- немедленно организовать их эвакуацию, используя для этого имеющиеся силы и средства;

Проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты ( оповещения людей при пожаре, пожаротушения);

При необходимости отключить электроэнергию ( за исключением противопожарной защиты), остановить работу транспортирующих устройств, агрегатов, перекрыть сырьевые, газовые, паровые

и водяные коммуникации, остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежном с ним помещениям, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и

задымления помещений здания;

Прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

Удалить за пределы зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара.

Осуществлять общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделений пожарной охраны;

Обеспечить соблюдение требований безопасности работникам, принимающими участие в тушении пожара;

Одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

Организовать встречу пожарной охраны и оказать помощь в выборе кротчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

Действовать по указанию командира пожарного подразделения в зависимости от обстановки.

Памятка лицу

ответственному за осмотр помещений

перед закрытием

Все помещения независимо от назначения: производственные цехи, мастерские, кладовые, офисы, кабинеты, гардеробы, буфеты и другие перед закрытием обязательно осматриваются ответственными за пожарную безопасность того или другого помещения или назначенными ими лицами.

О результатах осмотра производиться запись в журнале осмотра помещений перед их закрытием по окончании работы.

Осмотр помещений предусматривает

1 .Устранение возможных причин пожара.

2. Устранение причин, способствующих быстрому распространению огня.

3. готовность средств пожаротушения к использованию.

Ежедневно  по  окончании рабочего  дня перед закрытием  тщательно  осмотреть  все обслуживаемые помещения и проверить:

- Выключение электронагревательных приборов, электроустановок, агрегатов, машин, оборудования, силовой и электроосветительной сети ( за исключением источников электропитания и электроустановок, которые по условиям технологического процесса должны работать круглосуточно);

- Состояние рабочих столов, шкафов, мусорных ящиков, урн, и т.п. в целях удаления из них самовозгорающихся веществ и материалов;

- Отсутствие контактов нагретых поверхностей выключенных электроприборов, электрооборудования с горючими веществами и материалами;

- Уборку помещений, рабочих мест от производственных отходов и мусора;

- Удаление с рабочих мест легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, товаров в аэрозольной упаковке в специально отведенное и оборудованное для их хранения место.

- Наличие свободных проходов по коридорам, помещениям, лестницам к запасным выходам, люкам, окнам, к средствам пожаротушения и связи;

- При осмотре и проверке помещений следует установить, нет ли дыма, запаха гари, повышения температуры и других признаков пожара. При обнаружении подобных признаков - выявить причину и принять меры к ее устранению.

- Проверка помещений, где производились пожароопасные работы, должна производиться с особой тщательностью. За этими помещениями должно быть установлено наблюдение в течение трех часов после их осмотра и устранения всех пожароопасных недочетов. О недочетах, которые не могут быть устранены проверяющим, последний обязан немедленно сообщить вышестоящему должностному лицу для принятия соответствующих мер.

- После закрытия помещений, окон (форточек) ответственное лицо обязано сдать ключи в охрану или ответственному дежурному объекта и сделать запись в специальном журнале о результатах осмотра помещений.

Приложение №1

к инструкции №2

СПИСОК

ответственных лиц за обеспечение пожарной безопасности

| №п/п | Наименование помещения | Ф.И.О. должность ответственного за пожарную безопасность | Роспись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Администрация муниципального образования «Пиринемское» | Валькова Наталья Борисовна глава администрации МО «Пиринемское» |  |