**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«ПИНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

##### от 29 июля 2019 г. № 0691 - па

с. Карпогоры

**Об утверждении программы проведения**

**проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, находящихся на территории муниципального образования «Пинежский муниципальный район»**

**к отопительному периоду 2019/2020 года**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами и нормами технической эксплуатации жилого фонда, утвержденными постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170, приказом министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», постановления администрации муниципального образования «Пинежский муниципальный район» от 07.05.2019 № 0379-па «О мерах по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Пинежский муниципальный район» к отопительному периоду 2019/2020 года», руководствуясь Уставом муниципального образования «Пинежский муниципальный район», администрации муниципального образования «Пинежский муниципальный район»

**п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить прилагаемую программу проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2019/2020 г.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном вестнике муниципального образования «Пинежский муниципальный район» и размещения на официальном сайте администрации муниципального образования «Пинежский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, председателя КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» С.С.Петухова.

Глава муниципального образования А.С. Чечулин

Утверждена

постановлением администрации

муниципального образования

«Пинежский муниципальный район»

от 29.07.2019 № 0691 - па

**Программа**

**проведения проверки готовности**

**теплоснабжающих, теплосетевых организаций**

**и потребителей тепловой энергии, находящихся на территории муниципального образования «Пинежский муниципальный район»**

**к отопительному периоду 2019/2020 г.**

**I. Общие положения**

1.1. Программа проведения проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду (далее - Программа) разработана в соответствии Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее - Закон № 190-ФЗ), Правилами и нормами технической эксплуатации жилого фонда, утвержденными постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170, другими нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере проверки готовности объектов жилищно-коммунального комплекса, объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период.

1.2. Программа определяет порядок действий администрации муниципального образования «Пинежский муниципальный район» (далее - Администрация) при проведении проверок готовности и выдачи паспортов готовности к отопительному периоду (далее - паспорта готовности).

1.3. Проверка готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду осуществляется комиссией, состав которой утвержден постановлениями администрации муниципального образования «Пинежский муниципальный район» «О создании комиссии по проверке готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду 2019/2020 года» и «О создании комиссии по проверке готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2019/2020 года».

1.4. Основными задачами Комиссии являются:

- внесение в установленном порядке предложений по обеспечению выполнения планов подготовки жилищно-коммунального комплекса, объектов социальной сферы и объектов энергообеспечения к работе в осенне-зимний период;

- осуществление контроля за ходом подготовки жилищно-коммунального комплекса, объектов социальной сферы и объектов энергообеспечения к работе в осенне-зимний период;

- проверка готовности к отопительному периоду теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения.

1.5. Комиссия осуществляет следующие функции:

- осуществляет контроль за ходом подготовки к работе в зимних условиях жилищно-коммунального комплекса, объектов социальной сферы, в том числе с выездами на места;

- рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки.

1.6. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач имеет право:

- запрашивать в установленном порядке у заинтересованных организаций информацию по вопросам, входящим в ее компетенцию;

- привлекать для участия в работе Комиссии представителей заинтересованных организаций, в том числе создавать с их участием рабочие группы по направлениям деятельности Комиссии.

**II. Порядок работы комиссии по проверке готовности к отопительному периоду теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии жилищного фонда, объектов социального назначения на территории муниципального образования «Пинежский муниципальный район».**

2.1. Перечень теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии на территории муниципального образования «Пинежский муниципальный район», проверяемых Комиссией при оценке готовности к отопительному периоду, указан в приложении № 1 к данной Программе.

2.2. Сроком начала работы Комиссии считается первая дата, указанная в графике по проверке готовности к отопительному периоду теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии муниципального образования «Пинежский муниципальный район» (далее - график) (приложение № 2 к программе).

2.3. Сроком окончания работы Комиссии считается дата оформления акта готовности к отопительному периоду муниципального образования «Пинежский муниципальный район».

2.4. Организациям рекомендуется завершить мероприятия по обеспечению надежности систем теплоснабжения в следующие сроки:

- по объектам теплоснабжающих организаций, объектов социальной сферы (лечебно-профилактические, школьные и дошкольные учреждения), по объектам жилищного фонда **–** 1 сентября 2019 года.

2.5. Организации предоставляют Комиссии результаты по готовности объектов к работе в осенне-зимний период за 3 (три) рабочих дня до соответствующего срока проверки данной организации, указанного в приложении № 2 к данной Программе:

- приказ (распоряжение) руководителя организации, регламентирующий подготовку жилищного фонда, объектов социальной сферы, объектов энергообеспечения к работе в осенне-зимний период;

- итоговый отчет о выполнении мероприятий по готовности организации к работе в осенне-зимний период;

- акты готовности организаций к работе в осенне-зимний период;

- другие документы, подтверждающие выполнение основных и дополнительных условий получения паспорта готовности к работе в осенне-зимний период в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1.1 и в соответствии с требованиями указанными в разделах III - IV настоящей Программы.

2.6. Комиссия в соответствии с графиком рассматривает документы (указанные в п. 2.5.), подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводят осмотр объектов проверки.

2.7. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - Акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу согласно приложению № 3 к настоящей Программе.

В Акте содержатся следующие выводы Комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний по готовности, выданных комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

2.8. При наличии у Комиссии замечаний по выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к Акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

2.9. Акты готовности организаций к отопительному периоду, выдача которых произведена в нарушение положений настоящей Программы, являются недействительными и подлежат отмене Комиссией.

2.10. При неготовности организации к отопительному периоду Комиссия оформляет Акт и направляет его в соответствующую организацию для устранения выявленных недостатков. Дата повторного рассмотрения готовности организации к отопительному периоду устанавливается Комиссией.

2.11. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - Паспорт) составляется по рекомендуемому образцу (приложение № 4 к настоящей Программе), выдается уполномоченным органом, образовавшим Комиссию, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания Акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные Комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

2.12. Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до последней даты, указанной в графике, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к Акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления Комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении Комиссии оформляется повторный Акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи Паспорта в текущий отопительный период.

**III. Требования по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих и теплосетевых организаций**

3.1. В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду Комиссией должны быть проверены:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее - Закон о теплоснабжении);

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

- укомплектованность указанных служб персоналом;

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

- соблюдение водно-химического режима;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей; - выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

15) работоспособность резервных источников снабжения электрической энергии, обеспеченность РИСЭ наличием топлива;

3.2. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется Акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10 пункта 3.1. настоящих Правил.

**IV. Требования по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии**

4.1. В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду Комиссией должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

10) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

11) плотность оборудования тепловых пунктов;

12) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

13) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

14) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

15) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

16) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий.

4.2. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется Акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 12, 13 и 16 пункта 4.1 настоящей Программы.

Приложение N 1

к Программе проведения проверки готовности

теплоснабжающих, теплосетевых организаций

и потребителей тепловой энергии, находящихся

на территории муниципального образования

«Пинежский муниципальный район»

отопительному периоду 2019/2020 г.

**Перечень теплосетевых, теплоснабжающих организаций,**

**потребителей тепловой энергии на территории**

**муниципального образования «Пинежский муниципальный район»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Полномочия по теплоснабжению  Наименование МО | Теплоснабжающая организация (наименование) | Наименование и № котельной, адрес котельной | Объекты, на которые поставляется тепловая энергия |
| «Пинежский муниципальный район» на территории  МО «Сосновское» | ООО «АльянсТепло  Энерго» | Здание котельной №1  Архангельская область, Пинежский район, п. Сосновка,  ул. Школьная, д. 4Б | - многоквартирный жилой дом № 9 по улице Советская;  - здание школы МБОУ «Сосновская СШ №1» № д.3 по улице Школьная;  - здание детского сада МБОУ «Сосновская СШ №1» № д.16 по ул. Комсомольская;  - здание интерната МБОУ «Сосновская СШ №1» № д.6 по улице Школьная;  - здание кухни МБОУ «Сосновская СШ №1» № д.16, корп.1 по улице Комсомольская;  - мастерские МБОУ «Сосновская СШ №д.1» № д.5 по улице Школьная;  - Дом культуры МБУК «Карпогорский КЦ», помещение библиотеки № д.2 по улице Школьная;  - здание врачебная амбулатория ГБУЗ АО «Карпогорская ЦРБ», хозяйственный корпус № д.8, ул.Школьная;  - ¼ здания гараж МБОУ «Сосновская СШ №1» № 17А, ул.Строительная;  - ½ здания (отдельный пост ГКЗ АО «ОГПС №14») № 17А, ул.Строительная;  - водонапорная башня № д.4Б по улице Школьная. |
| Здание  Архангельская область, Пинежский район, п. Мамониха,  ул. Молодежная, д. 5 | - многоквартирный жилой дом № 7 по улице Молодежная;  - здание школа-сад МБОУ «Сосновская СШ №1» № д.10 по улице Ленина;  - здание дома культуры МБУК «Карпогорский КЦ» № д.7 по улице Ленина (помещения ФАП). |
| «Пинежский муниципальный район» на территории  МО «Лавельское» | ООО «АльянсТепло  Энерго» | Здание  Архангельская область, Пинежский район, п. Новолавела,  ул. Пионерская,  д. 7 | - многоквартирный жилой дом № 17 по улице Пионерская;  - многоквартирные жилые дома № 3,7 по улице Советская;  - жилой дом №14 по улице Советская;  - школа-детсад МБОУ «Новолавельская СШ №3» №.10А, ул.Советская (помещения ФАП);  - гараж МБОУ «Новолавельская СШ №3» № 7А, ул. Пионерская;  - дом культуры МБУК «Карпогорский КЦ» № д. ул. Советская, д. 9;  - отдельный пост ГКЗ АО «ОГПС №14» № д. 7А, ул.Пионерская;  - водонапорная башня, ул. Советская, д. 6 А. |
| «Пинежский муниципальный район» на территории  МО «Кушкопальское» | ООО «АльянсТепло  Энерго» | Котельная  Архангельская область, Пинежский район, д. Кушкопала,  ул. Октябрьская,  д. 15, корп. 2 | - многоквартирные жилые дома № 12,16,17 по улице Октябрьская;  - многоквартирные жилые дома № 10,14 по улице Лесная;  - частный жилой дом № 34 по улице Советская, Чемакин В.С.;  - школа МБОУ «Кушкопальская СШ №4» № 75 по улице Мира;  - школа-пристройка МБОУ «Кушкопальская СШ №4» № 75, корп. 1 по улице Мира;  - детский сад МБОУ «Кушкопальская СШ №4» № 41 по улице Пионерская;  - здание дома культуры МБУК «Карпогоский КЦ» № 28 ул. Советская;  - здание Администрации МО «Кушкопальское» № 19 по улице Советская;  - здание отделения связи ПАО «Ростелеком» помещения ФГУП «Почта России» № 49 ул. Пионерская. |
| «Пинежский муниципальный район» на территории  МО «Карпогорское» | ООО «АльянсТепло  Энерго» | Котельная «Центральная»,  Архангельская область, Пинежский район,  с. Карпогоры,  ул. Комсомольская,  д. 22, строение 1 | - многоквартирные жилые дома № 1а, 1б, 1г, 2д, 2е, по улице Ф.Абрамова;  - многоквартирные жилые дома № 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 по улице Теплова;  - многоквартирные жилые дома № 26а по улице Быстрова;  - многоквартирные жилые дома № 8а, 8б, 9, 9а, 11, 11а, 13, 18 по улице Комсомольская;  - многоквартирные жилые дома № 3, 3а, 2в, 2г по улице Комарова;  - многоквартирные жилые дома № 4а, 10б, 14, 17, 21а, 26а, 29, 31а, по улице Победы;  - многоквартирные жилые дома № 7, 9, 9а, 13, 15, 16а, 13б, 17а, 17б, 22, 23, 25 по улице Пионерская;  - многоквартирные жилые дома № 42а, 42б, 44а, 46, 46а по улице Октябрьская;  - жилой дом № 1, 1в, 5, 29 по улице Победы;  - здание МБУ ДО РЦДО, № 1, ул. Ф.Абрамова;  - здание МБОУ "Карпогорская ВСШ № 51", № 4, ул. Ф.Абрамова;  - основное здание МБОУ "Карпогорская СШ № 118", № 2 В, ул. Ф.Абрамова;  - здание Начальная школа, № 2В корп. 1, ул. Ф.Абрамова;  - здание Интернат, № 2в корп. 2, ул. Ф.Абрамова;  - мастерские (тракторокласс) № 2В корп. 3, ул. Ф.Абрамова;  - здание автокласс, гараж № 2В корп. 6, ул. Ф.Абрамова;  - здание ГИБДД ОМВД РФ по Пинежскому району № 7А, ул. Пионерская;  - здание ООО «Карпогорылес» № 25, ул. Ф.Абрамова;  - здание д/с «Тополек» № 26, ул. Ф.Абрамова;  - здание ООО "Карпогорылес", помещения Федерального казначейства № 15а, ул. Ленина;  - ½ здания Управление образования МКУ «Хозяйственная служба (1/2 здания жилые помещения), № 10Б, ул. Победы;  - административное здание, Администрация МО "Карпогорское № 13, ул. Ленина;  - здание Карпогорского лесничества, № 9А, ул. Пионерская;  - Полиция пристройка ОМВД РФ по Пинежскому району № 46, ул. Ленина;  - ИВС ОМВД РФ по Пинежскому району № 46, корп. 1 ул. Ленина;  - Гараж полиции ОМВД РФ по Пинежскому району № 46, корп. 2 ул. Ленина;  - административное здание Управление судебного департамента АО и НАО, помещения Мировые судьи №19 ул. Быстрова;  - гараж прокуратуры, гараж Управление судебного департамента АО и НАО, №19А ул. Быстрова;  - здание детский сад «Родничек» в зданий № 5Б, ул. Комсомольская;  - здание детский сад «Теремок» № 8, пер. Садовый;  - здание библиотеки, МБУК «Карпогорская межпоселенческая библиотека» № 48, ул. Ленина;  - ½ здания архив МКУ «Хозяйственная служба», ½ здания ГКУ АО «ОСЗН по Пинежскому району», помещение ГАУ «МФЦ» № 4, ул. Кудрина;  - здание центр занятости населения № 48, ул. Быстрова;  - гараж ПФ РФ № 40г, ул. Октябрьская;  - здание ИП Ходалов Е.Н. №30, ул. Ф.Абрамова. |
| «Пинежский муниципальный район» на территории  МО «Карпогорское» | ООО «АльянсТепло  Энерго» | Здание котельной № 1 за исключением помещений 12-18  Архангельская область, Пинежский район,  с. Карпогоры,  ул. Федора Абрамова,  д. 47А | - многоквартирные жилые дома № 29 по улице Ф.Абрамова;  - административное здание Хозслужба, помещение ЗАГС № 43А, ул.Ф.Абрамова;  - здание ДНТ, МБУК "Карпогорский культурный центр" № 45А, ул. Ф.Абрамова;  - здание клуба, МБУК "Карпогорский центр культуры" № 49, ул. Ф.Абрамова;  - здание Военный комиссариат АО, ул. Ф.Абрамова, д. 40;  - здание ПАО "Ростелеком", помещения ФГУП "Почта России" №.42, ул.Ф.Абрамова;  - здание гаража МКУ «Хозяйственная служба», ул.Ф.Абрамова, д.47;  - Гараж РКЦ, Управления судебного департамента в АО и НАО, с. Карпогоры, ул.Ф.Абрамова, д.49а;  - здание ПАО Сбербанк России, Гараж Сбербанка, ИП Савина Е.А., с. Карпогоры, ул.Ф.Абрамова, д. 49а;  - здание (помещения Администрации МО «Карпогорское», ОСП (судебные приставы), МИ ФНС России по АО, Прокуратура АО, Следственный комитет), ул.Теплова, д.14;  - административное здание (помещения: офис ООО «АльянсТеплоЭнерго», Администрация МО «Покшеньгское», Администрация МО «Веркольское», Статистика, ГУП АО «БТИ», Гос. Инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники, ФКУ УИИ УФСИН России по АО, Коллегия адвокатов, Организация Профсоюза, ООО «Росгосстрах, ИП Дрочнев М.А., ИП Кормачева Е.М., Петинцева Н.Ю., ИП Нетёсов А.В., ИП Неклюдов Ю.Н., ИП Кобылин А.В., ООО «НАДИМ») в зданий д.21, ул. Ленина, с.Карпогоры. |
| Здание котельной № 6  Архангельская область, Пинежский район,  с. Карпогоры,  ул. Ленина, д. 39 | - многоквартирные жилые дома № 33, 35а, 37а, 37б, 39а, 39б, 39в, 98 по улице Ленина;  - многоквартирные жилые дома № 1а по улице Колхозная;  - здание мед.общежития ГБУЗ АО «Карпогорская ЦРБ», № 1, ул. Колхозная;  - здание гостиницы «Фонд имущества и инвестиций», ул. Колхозная, д.5. |
| Здание котельной №8  Архангельская область, Пинежский район,  с. Карпогоры,  ул. Ленина,  д. 120б | - многоквартирные жилые дома № 45, 47а по улице Ленина;  - жилой дом № 49а, по ул. Ленина;  - административное здание № д.47, ул.Ленина ;  - здание Хирургического отделения (кирпичное здание), № 116, ул. Ленина;  - здание Пищеблок, № 120а, ул. Ленина;  - здание амбулатории (старая поликлиника, скорая помощь) № 49, ул. Ленина;  - здание пациент отель, № 118, ул. Ленина;  - здание Хозяйственный корпус, № 118а, ул. Ленина;  - здание Педиатрия (инфекционное отделение), № 120, ул. Ленина;  - здание Терапевтическое отделение, № 124, ул. Ленина;  - здание Автоклавная, № 118б, ул. Ленина;  - здание Гараж, № 118г, ул. Ленина;  - здание Прачечная, № 116а, ул. Ленина;  - здание Новая поликлиника, подвал поликлиники № 47б, ул. Ленина;  - здание ФЛ ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии», ул. Ленина, 122;  - здание ФЛ ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии», ул. Ленина, 122а;  - здание ФЛ ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии», ул. Ленина, 122б. |
| Здание котельной № 10  Архангельская область, Пинежский район,  с. Карпогоры,  ул. Авиаторов,  д. 17 | - многоквартирные жилые дома № 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 15а по улице Авиаторов;  - жилой дом № 11, по ул. Авиаторов;  - многоквартирные жилые дома № 25а, 27а, 28, 29, 33 по улице Комарова;  - многоквартирные жилые дома № 52 по улице Победы;  - жилой дом №4а по ул. А.Чубакова;  - жилой дом №11 по ул. Г.Алексеева;  - здание пожарной части «ГКУ ОГПС №14» № 16 ул. Авиаторов;  - здание ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в РФ» ул. Авиаторов, д. № 18;  - здание Насосная станция ООО АльянсТеплоЭнерго» ул. Авиаторов, № б/н. |
| ООО «АльянсТепло  Энерго» | Котельная  № 4 (оч. соор.)  Архангельская область, Пинежский район, с. Карпогоры,  ул. Победы, д.4, стр. 3 | - здание очистных сооружений ООО «АльянсТеплоЭнерго», с. Карпогоры, ул. Победы, д.4, стр. 3 |
| «Пинежский муниципальный район»  на территории  МО «Междуреченское» | ООО «АльянсТепло  Энерго» | Здание котельной  Архангельская область, Пинежский район,  п. Междуреченский,  ул. Дзержинского, д. 38 | - многоквартирные жилые дома № 17, 18, 18а, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25 по улице Строителей;  - многоквартирные жилые дома № 27, 29, 31, 33, 34, 35, 36 по улице Дзержинского;  - здание МБОУ "Междуреченская СШ № 6" детский сад по улице Строителей, д.27; |
| Здание котельной  Архангельская область, Пинежский район,  п. Междуреченский,  ул. Спортивная, д. 3 | - многоквартирные жилые дома № 3, 4, 4а, 16, 16а, 18 по улице Молодежная;  - многоквартирные жилые дома № 1, 2 по улице Спортивная;  - многоквартирные жилые дома № 1, 1а по улице Дзержинского;  - здание ФГУП "Почта России", № 7 ул. Центральная (принадлежит МО «Междуреченское);  - здание школы МБОУ "Междуреченская СШ № 6" ул. Центральная, № 11. |
| Здание котельной  Архангельская область, Пинежский район,  п. Привокзальный,  д. 17 | - многоквартирные жилые дома № 1б, 2, 3, 4, 4а, 4б, 5, 6; |
| «Пинежский муниципальный район» на территории  МО «Шилегское» | ООО «АльянсТепло  Энерго» | Здание  Архангельская область, Пинежский район, п. Ясный, ул. Энергетиков, д.14 | - многоквартирные жилые дома № 4, 6, 2, 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 23, 27, 29, 14, 21, 11 по улице Октября;  - многоквартирные жилые дома № 1, 5, 3, 19, 17, 15, 13, 23, 23а, 11, 2, 4, 8, 10, 12, 14, 6, 18, 22, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 16, 20, 21 по улице Северная;  - многоквартирные жилые дома № 3, 5, 1, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 24, 26, 30, 20, 22, 9, 11, 21, 13, 2, 28, 3а, 7/2, 8, 16, 20 по улице Победы;  - многоквартирные жилые дома № 8, 4, 2, 4а, 6 по улице Железнодорожная;  - многоквартирные жилые дома № 5, 3а, 3, 1, 6, 2, 4 по улице Мира;  - многоквартирные жилые дома № 1, 2/1, 5, 6, 7, 9, 27, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 10, 11, 3, 4, 8 по улице Юности;  - многоквартирные жилые дома № 10, 11, 13, 17, 19, 23, 7, 9, 8, 21, 25, по улице Лесная;  - многоквартирные жилые дома № 8, 10, 12, 14, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 31, 16, 23, 25, 29, квартира №2 в доме №3 по улице Новоселов;  - многоквартирные жилые дома № 2, 4, 6, 10, 12, 30, 22, 14, 16, 20, 18, по улице Набережная;  - многоквартирные жилые дома № 1а, 3, 5, 1б, 3а, 7 по улице Энергетиков;  - многоквартирные жилые дома № 3, 5, 7, 9, 1 по улице Парковая;  - многоквартирные жилые дома № 1, 3, 5 по пер. Речной;  - многоквартирные жилые дома № 1, 2, 3, 4, 5 по улице Молодежная;  - многоквартирные жилые дома № 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 8 по улице Новая;  - многоквартирные жилые дома № 2, 3а, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 4 п. Таежный;  - частный жилой дом Чупакова п. Таёжный, д. 19;  - частный жилой дом Медведева п. Таёжный, д. 21;  - здание д/сад МБОУ "Ясненская СШ №7" № 15 ул. Лесная;  - здание МБОУ "Ясненская СШ № 7" № 11 ул. Мира;  - здание МБУК "Ясненский культурный центр" № 10 ул. Октября;  - административное здание МО "Шилегское", (пом. Кавринское лесничество), магазин ИП Сибирякова О.Я. ул. Октября № 12;  - здание ГБУЗ "Карпогорская ЦРБ" № 1 ул. Энергетиков;  - здание ОГПС №14 промбаза корп № 10 ул. Лесная;  - здание магазина "Ивушка", ИП Волова Н.М., п. Ясный, ул. Северная, д.9а;  - здание магазина ИП Кашина Г.Н, п. Ясный, ул. Северная, д.11а;  - здание магазина "Фортуна" ИП Шехина О.В., п. Ясный, ул. Октября, д.б/н;  - здание магазина ИП "Кушнир А.В." , п. Ясный, ул. Северная, д.б/н;  - здание магазина ООО "Ясное" № 24 ул. Северная;  - здание магазина ООО "Ясное" № 6А п. Таежный;  - здание магазина ПО "Карпогорское" № 26 ул. Северная;  - здание магазина ПО "Карпогорское" № 15А ул. Новоселов;  - здание магазина ИП Остропольский В.В., п. Ясный, ул.Лесная, д.5;  - помещение кафе ИП Стрюков С.В., п. Ясный, ул.Лесная. д.8;  - здание Столовая ООО «Усть-Покшеньгский ЛПХ» промбаза корпус № \_\_ ул. Лесная;  - здание Гараж ООО «Усть-Покшеньгский ЛПХ» № 14А ул. Лесная;  - здание диспетчерской РТЦ ООО «Усть-Покшеньгский ЛПХ» промбаза корпус № \_\_ ул. Лесная;  - Административное здание ООО «Усть-Покшеньгский ЛПХ» № 14 ул. Лесная;  - здание промбаза, гараж РТЦ ООО «Усть-Покшеньгский ЛПХ», ул. Лесная;  - здание гостиницы ООО «Усть-Покшеньгский ЛПХ»;  - здание ГБСУ АО "Пинежский специальный дом-интернат" № 16А п. Таежный;  - Здание хозяйственного корпуса ГБСУ АО "Пинежский специальный дом-интернат" № 23 п. Таежный;  - здание ПАО "РЖД", п. Таёжный, д.20;  - здание Дом связи, п. Таежный, д.13а;  - здание магазина ПО «Карпогорское», п. Таежный;  - здание магазина ООО Ясное», п. Таежный. |
|  |
| «Пинежский муниципальный район» на территории  МО «Шилегское» | ООО «АльянсТепло  Энерго» | Здание котельной  Архангельская область, Пинежский район, п. Русковера,  ул. Комсомольская, д.6 | - многоквартирные жилые дома № 4, 8, по улице Комсомольская;  - квартира № 1, 3, 4 в доме № 7 по улице Молодежная;  - квартира № 3 в доме № 14 по улице Молодежная;  - квартира № б/н в доме № 4 по улице Профсоюзная;  - квартира № 1 в доме № 12 по улице Профсоюзная;  - квартира №1 и 2 в доме №7 по улице Профсоюзная;  - квартира №1 в доме №15 по улице Почтовая;  - квартира №3 в доме №11 по улице Комсомольская;  - здание Д/сад МБОУ "Ясненская СШ №7 № 9 ул. Пионерская;  - здание МБУК "Ясненский культурный центр" № 7 ул. Пионерская;  - здание ГБУЗ "Карпогорская ЦРБ" № 4 ул. Профсоюзная;  - здание магазина ООО "Ясное" № 8 ул. Профсоюзная;  - здание магазина ИП Осторопольский В.В., п. Русковера, ул. Почтовая, д.11. |
| «Пинежский муниципальный район» на территории  МО «Сийское» | ООО «Сийское» | Здание котельной  Архангельская область, Пинежский район, п. Сия,  д. 23 | -многоквартирный жилой дом № 2,3,5,6,7,8,9,10, п. Сия;  -многоквартирный жилой дом № 1, 1 А,2,3,4,5,6,7,8, п. Сия, пер. Бережной;  -ГБСУ АО «Сийский психоневрологический интернат» п. Сия, д. 16, 16А, 16Б;  -здание школы МБОУ «Сийская СШ № 116» п. Сия, д. 15;  - здание детского сада МБОУ «Сийская СШ № 116», п. Сия, д. 11;  - здание клуба, МБУК «Сийский КЦ» МО «Сийское» п. Сия, д. 14;  - здание Сийской врачебной амбулатории ГБУЗ «Карпогорская ЦРБ», п. Сия, д. 13;  - здание боксы и караульное помещение, ГКЗ АО «ОГПС №14» (помещения столярной мастерской ООО «Сийское»), п. Сия, д. 24;  - административное здание, ООО «Планета», п. Сия, д. 12;  - здание магазина «Ёлочка», ООО «Ясное» п. Сия, д. 4;  - здание КНС-1, п. Сия |
| Здание котельной  Архангельская область, Пинежский район, п. Сылога,  ул. Северная, д. 7Б | - многоквартирный жилой дом № 8, 11, 12, 14, 16, 27, 29, п. Сылога, ул. Северная;  - здание Сылогской основной школы МБОУ «Сийская СШ № 116», п. Сылога, ул. Северная д.7;  - пож.депо, ГКЗ АО «ОГПС №14» п. Сылога, ул. Северная, д. 18А |
| «Пинежский муниципальный район» на территории  МО «Пинежское» | ООО «Пинежьелес» | Котельная  Архангельская область. Пинежский район, п. Пинега,  ул. Первомайская,  д. 38 | - жилой дом, ул. Пролетарская, д. 1А;  - административное здание «Пинежьелес», ул. Первомайская, д. 38;  - здание гостиницы «Пинежьелес», ул. Набережная, д. 45;  - здание ИП Ратенкова О.Ю., ул. Красных Партизан, д. 4;  - ½ здания ИП Ратенкова О.Ю., ул. Первомайская, д.53;  - ½ здания музыкальной школы, МБУ ДО «ДМШ «Лира» , ул. Первомайская, д.53;  - здание МБУК «Пинежский культурный центр», ул. Первомайская, д. 32,34,36;  - здание ИП Козьмина Т.Н. д. 48, ул. Кудрина, д. 48;  - здания детского сада, МБОУ «Пинежская СШ №117» , ул. Первомайская, д.32А, 32В, 32Г:  - здание ООО «Великан», ул. Пролетарская, д. 5. |
| Пинежское МП ЖКХ | Котельная  Архангельская область, Пинежский район, п. Пинега,  ул. Гагарина, д. 66 | - многоквартирные жилые дома № 2, 2А, 2Б, 2В, по улице Строителей;  - здание школы МБОУ "Пинежская СШ № 117" , ул. Кудрина. д. 79;  - здание спортзала МБОУ "Пинежская СШ № 117", ул. Гагарина, д.35. |
| Здание котельной (больница)  Архангельская область, Пинежский район, п. Пинега,  ул. Первомайская, д.68 Б | - здание амбулатории ГБУЗ "Карпогорская ЦРБ", ул. Первомайская, д. 68;  - здание дневного стационара ГБУЗ "Карпогорская ЦРБ", ул. Первомайская, д. 68, корп. 2;  - здание лечебного корпуса ГБУЗ "Карпогорская ЦРБ", ул. Первомайская, д. 68, корп. 3;  - здание прачечной, рентген –каб, лаборатория., детской консультации ГБУЗ "Карпогорская ЦРБ", ул. Первомайская, д. 68, корп. 5;  - здание административное ГБУЗ "Карпогорская ЦРБ", ул. Первомайская, д. 68, корп. 6;  - здание гаража ГБУЗ "Карпогорская ЦРБ", ул. Первомайская, д. 68, корп. 7;  - здание водозабора Пинежского МП ЖКХ, ул. Набережная, д.10. |
| Здание котельной (детсад)  Архангельская область, Пинежский район, п. Пинега,  ул. Быстрова, д. 21 Б | - здание детсада МБОУ "Пинежская СОШ № 117", ул. Быстрова, д. 21;  - здание административное ПАО "Ростелеком", ул. Быстрова, д. 23;  - здание гаража ПАО "Ростелеком", ул. Быстрова, д. 23А. |
| Здание кочегарки  Архангельская область, Пинежский район, п. Пинега,  ул. Кудрина, дом 99 А | - многоквартирные жилые дома № 104, 113 по улице Кудрина;  - многоквартирный жилой дом № 1, по улице 60 лет Октября;  - здание учебного корпуса ГБПОУ АО ПИТ, ул. Первомайская, д. 111;  - здание спортзала ГБПОУ АО ПИТ , ул. Первомайская, д. 111, корп. 1;  - здание общежития ГБПОУ АО ПИТ, ул. Кудрина, д. 106;  - здание бухгалтерии ГБПОУ АО ПИТ, ул. Кудрина, д. 108;  - здание столовой ГБПОУ АО ПИТ, ул. Кудрина, д. 109;  - здание токарной мастерской ГБПОУ АО ПИТ, ул. Кудрина, д. 99Б;  - здание ремонтной мастерской ГБПОУ АО ПИТ, ул. Кудрина, д. 103;  - здание тракторной лаборатории ГБПОУ АО ПИТ, ул. Кудрина, д. 107;  - здание теплой стоянки для автомашин ГБПОУ АО ПИТ дом , ул. Кудрина, д. 107А. |
| Котельная (гаража)  Архангельская область, Пинежский район, п. Пинега,  ул. Гагарина, д. 23 | - здание гаража Пинежского МП ЖКХ, ул. Гагарина, д.21а;  - складские помещения Пинежского МП ЖКХ, ул. Гагарина, д. 23;  - здание бани Пинежского МП ЖКХ, ул. Гагарина, д. 21. |
| Котельная Архангельская область, Пинежский район, п. Тайга,  ул. Южная, д. 2А | - многоквартирные жилые дома № 1, 1А, 2, 4, по улице Лесной;  - здание магазина Пинежского ПО, ул. Октябрьская, д. 1А;  - ½ здания, помещение ФГУП «Почта России», ул. Лесная, д. 4;  - ½ здания, помещения АТС ПАО «Ростелеком» ", ул. Лесная, д. 2;  - здание детского сада МБОУ "Пинежская СОШ № 117", ул. Октябрьская, д. 1  - здание клуба МБУК «Пинежский КЦ», ул. Лесная, д. 4А;  - ½ здания, помещения ФАП ГБУЗ "Карпогорская ЦРБ", ул. Лесная, д. 4;  - здание гаража Пинежского МП ЖКХ, ул. Южная, д. 2А. |
| МБУК «Пинежский культурный центр»  МО «Пинежское» | Котельная в доме культуры  Архангельская область, Пинежский район, д. Труфанова,  ул. Заречная, д. 8 | - здание дома культуры, Труфанова, ул. Заречная, д. 8 |
| МБОУ «Пинежская СШ  № 117» | Здание гаража за исключением помещения №3 (гаражный бокс)  Архангельская область, Пинежский район, п. Пинега,  ул. Великодворская, д. 3 Б | - здание гаража п. Пинега, ул. Великодворская, д. 3Б |
| «Пинежский муниципальный район» на территории  МО «Сурское» | МБОУ «Сурская СШ №2» | Здание котельной Архангельская область, Пинежский район, с.Сура, Школьный переулок, д.11 | - жилой дом по адресу с. Сура, Школьный переулок, № 6А;  - здание начальной школы, спортзал с. Сура, пер.Школьный, д.9;  - здание средней школы с. Сура, ул. Лесная, д.31;  - здание склада с. Сура, ул. Лесная, д.31А;  - здание гаража с. Сура, пер. Школьный, д. 12;  - здание гаража с. Сура, пер. Школьный, д. 13;  - здание склада с. Сура, пер. Школьный, д. 10. |
| Здание котельной Архангельская область, Пинежский район, д. Городецк, ул. Лесная, д.4а | - здание школы - детского сада (помещения ФАП), д. Городецк, ул. Лесная, д.4;  - здание МБУК «Сурский культурный центр» д. Городецк, ул. Колхозная, д. 17. |
| «Пинежский муниципальный район» на территории  МО «Веркольское» | МБОУ «Карпогорская СШ № 118» | Здание  Архангельская область, Пинежский район, д.Веркола, ул.Северная, д.30А | - здание школы СП «Веркольская ОШ им. Ф.Абрамова» МБОУ «Карпогорская СШ «118»  д. Веркола, ул. Северная, д. 30 |
| «Пинежский муниципальный район» на территории  МО «Кеврольское» | МБОУ «Кеврольская ОШ  № 18 им. М.Ф. Теплова» | Здание котельной  Архангельская область, Пинежский район, д. Кеврола,  д. 67А | - жилой дом № 77Б;  - здание школы № 67;  - здание дома культуры № 77А. |
| «Пинежский муниципальный район» на территории  МО «Пиринемское» | МБОУ «Пиринемская ОШ  № 9» | Здание  Архангельская область, Пинежский район, д.Пиринемь, ул.Совхозная, д.3а | -нежилое помещение (здание школы) ул. Школьная, д.1 пом.2;  - здание школы (помещение ФАП), ул. Школьная, д. 1;  - здание пришкольного интерната, ул. Совхозная, д. 7 |
| «Пинежский муниципальный район» на территории  МО «Покшеньгское» | МБУК «Карпогорский культурный центр» МО «Пинежский район» | Котельная в доме культуры  Архангельская область, Пинежский район, д. Лохново,  д. 36 | - здание дома культуры д. Лохново, д. 36 |

Приложение N 2

к Программе проведения проверки готовности

теплоснабжающих, теплосетевых организаций

и потребителей тепловой энергии, находящихся

на территории муниципального образования

«Пинежский муниципальный район»

отопительному периоду 2019/2020 г.

**График проведения проверки готовности**

**к отопительному периоду теплосетевых, теплоснабжающих организаций,**

**потребителей тепловой энергии на территории**

**муниципального образования «Пинежский муниципальный район»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Объекты, подлежащие проверке | Сроки проведения проверки | Документы проверяемые в ходе проверки |
| 1 | Теплоснабжающие организации и теплосетевые организации | 01.08.2019 г.  –  01.11.2019 г. | В соответствии с п. III Программы проведения проверки готовности теплоснабжающих,  теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии  к отопительному периоду 2019/2020 г. |
| 2 | Потребители  (по согласованию) | 01.08.2019 г.  –  15.09.2019 г. | В соответствии с п. IV Программы проведения проверки готовности теплоснабжающих,  теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии  к отопительному периоду 2019/2020 г. |

**Примечание:**

В соответствии с Приказом Минэнерго России от 12.03.2013 года N 103 "Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду" сроки выдачи паспортов готовности, не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих организаций, не позднее 15 ноября - для муниципальных образований.

Паспорт готовности по каждому объекту выдается в течение 15 дней со дня подписания акта готовности к отопительному периоду.

Приложение N 3

к Программе проведения проверки готовности

теплоснабжающих, теплосетевых организаций

и потребителей тепловой энергии, находящихся

на территории муниципального образования

«Пинежский муниципальный район»

отопительному периоду 2019/2020 г.

АКТ №\_\_\_\_\_\_\_\_

проверки готовности к отопительному периоду 2019/2020 г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г.

(место составление акта) (дата составления акта)

Комиссия, назначенная Постановлением администрации МО «Пинежский муниципальный район» «О созданий комиссии по проверке готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду 2019/2020 г.», «О созданий комиссии по проверке готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2019/2020 г.», в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 гг. в соответствии с [Федеральным законом](garantF1://12077489.20)от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении

следующих объектов:

1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

(наименование объекта, адрес объекта)

2.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

(наименование объекта, адрес объекта)

3.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

(наименование объекта, адрес объекта)

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Перечень замечаний к выполнению требований по готовности**

**или при невыполнении требований по готовности к акту**

№\_\_\_ от «**\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г.**

проверки готовности к отопительному периоду 2019/2020 г.

**1.**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Срок устранения** -\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата)

**2.**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Срок устранения -**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата)

**3.**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Срок устранения -**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата)

Приложение N 4

к Программе проведения проверки готовности

теплоснабжающих, теплосетевых организаций

и потребителей тепловой энергии, находящихся

на территории муниципального образования

«Пинежский муниципальный район»

отопительному периоду 2018/2019 г.

**ПАСПОРТ № \_\_\_\_\_\_\_**

**готовности к отопительному периоду 2019/2020 г.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г.

(место составление акта) (дата составления акта)

Выдан\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

(наименование объекта, адрес объекта)

2.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

(наименование объекта, адрес объекта)

3.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

(наименование объекта, адрес объекта)

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_.

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Исп:  Попова В.М. |  |  |  |  |
| 27.07.2019 г. | СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |
|  | Начальник отдела энергетики и ЖКХ |  | Минин П.М. |  |
| 6 экземпляров | Председатель комитета |  | Петухов С.С. |  |
| 3- дело | Начальник Ю.О. |  | Зубова Н.В. |  |
| 3- КУМИ и ЖКХ | Начальник общего отдела |  | Мельникова С.С. |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |