**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«ПИНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»**

**АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

##### от 13 августа 2021 г. № 0694 - па

с. Карпогоры

**Об утверждении программы проведения**

**проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, находящихся на территории муниципального образования «Пинежский муниципальный район» Архангельской области к отопительному периоду 2021/2022 года**

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами и нормами технической эксплуатации жилого фонда, утвержденными постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170, Приказом министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», постановления администрации муниципального образования «Пинежский муниципальный район» Архангельской области от 17.05.2021 № 0391-па «О мерах по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Пинежский муниципальный район» Архангельской области к отопительному периоду 2020/2021 года», руководствуясь Уставом муниципального образования «Пинежский муниципальный район», администрации муниципального образования «Пинежский муниципальный район»

 **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить прилагаемую программу проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2021/2022 года.

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном вестнике Администрации муниципального образования «Пинежский муниципальный район» Архангельской области и размещения на официальном сайте администрации муниципального образования «Пинежский муниципальный район» Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, председателя КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» С.С. Петухова.

Глава муниципального образования А.С. Чечулин

Утверждена

 постановлением администрации

муниципального образования

«Пинежский муниципальный район» Архангельской области

от 13.08.2021 № 0694 - па

**Программа**

 **проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, находящихся на территории муниципального образования «Пинежский муниципальный район» Архангельской области к отопительному периоду 2021/2022 г.г.**

**I. Общие положения**

 1.1. Программа проведения проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду (далее - Программа) разработана в соответствии Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее - Закон № 190-ФЗ), Правилами и нормами технической эксплуатации жилого фонда, утвержденными постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170, другими нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере проверки готовности объектов жилищно-коммунального комплекса, объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период.

 1.2. Программа определяет порядок действий администрации муниципального образования «Пинежский муниципальный район» Архангельской области (далее - Администрация) при проведении проверок готовности и выдачи паспортов готовности к отопительному периоду (далее - паспорта готовности).

 1.3. Проверка готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду осуществляется комиссией, состав которой утвержден постановлениями администрации муниципального образования «Пинежский муниципальный район» Архангельской области «О создании комиссии по проверке готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду 2021/2022 года» и «О создании комиссии по проверке готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2021/2022 года».

 1.4. Основными задачами Комиссии являются:

 - внесение в установленном порядке предложений по обеспечению выполнения планов подготовки жилищно-коммунального комплекса, объектов социальной сферы и объектов энергообеспечения к работе в осенне-зимний период;

 - осуществление контроля за ходом подготовки жилищно-коммунального комплекса, объектов социальной сферы и объектов энергообеспечения к работе в осенне-зимний период;

 - проверка готовности к отопительному периоду теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения.

 1.5. Комиссия осуществляет следующие функции:

 - осуществляет контроль за ходом подготовки к работе в зимних условиях жилищно-коммунального комплекса, объектов социальной сферы, в том числе с выездами на места;

 - рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки.

 1.6. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач имеет право:

 - запрашивать в установленном порядке у заинтересованных организаций информацию по вопросам, входящим в ее компетенцию;

 - привлекать для участия в работе Комиссии представителей заинтересованных организаций, в том числе создавать с их участием рабочие группы по направлениям деятельности Комиссии.

**II. Порядок работы комиссии по проверке готовности к отопительному периоду теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии жилищного фонда, объектов социального назначения на территории муниципального образования «Пинежский муниципальный район» Архангельской области.**

 2.1. Перечень теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии на территории муниципального образования «Пинежский муниципальный район» Архангельской области, проверяемых Комиссией при оценке готовности к отопительному периоду, указан в приложении № 1 к данной Программе.

 2.2. Сроком начала работы Комиссии считается первая дата, указанная в графике по проверке готовности к отопительному периоду теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии муниципального образования «Пинежский муниципальный район» Архангельской области (далее - график) (приложение № 2 к программе).

 2.3. Сроком окончания работы Комиссии считается дата оформления акта готовности к отопительному периоду муниципального образования «Пинежский муниципальный район» Архангельской области.

 2.4. Организациям рекомендуется завершить мероприятия по обеспечению надежности систем теплоснабжения в следующие сроки:

 - по объектам теплоснабжающих организаций, объектов социальной сферы (лечебно-профилактические, школьные и дошкольные учреждения), по объектам жилищного фонда **–** 1 сентября 2021 года.

 2.5. Организации предоставляют Комиссии результаты по готовности объектов к работе в осенне-зимний период за 3 (три) рабочих дня до соответствующего срока проверки данной организации, указанного в приложении № 2 к данной Программе:

 - приказ (распоряжение) руководителя организации, регламентирующий подготовку жилищного фонда, объектов социальной сферы, объектов энергообеспечения к работе в осенне-зимний период;

 - итоговый отчет о выполнении мероприятий по готовности организации к работе в осенне-зимний период;

 - акты готовности организаций к работе в осенне-зимний период;

 - другие документы, подтверждающие выполнение основных и дополнительных условий получения паспорта готовности к работе в осенне-зимний период в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1.1 и в соответствии с требованиями указанными в разделах III - IV настоящей Программы.

 2.6. Комиссия в соответствии с графиком рассматривает документы (указанные в п. 2.5.), подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводят осмотр объектов проверки.

 2.7. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - Акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу согласно приложению № 3 к настоящей Программе.

 В Акте содержатся следующие выводы Комиссии по итогам проверки:

 - объект проверки готов к отопительному периоду;

 - объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний по готовности, выданных комиссией;

 - объект проверки не готов к отопительному периоду.

 2.8. При наличии у Комиссии замечаний по выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к Акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

 2.9. Акты готовности организаций к отопительному периоду, выдача которых произведена в нарушение положений настоящей Программы, являются недействительными и подлежат отмене Комиссией.

 2.10. При неготовности организации к отопительному периоду Комиссия оформляет Акт и направляет его в соответствующую организацию для устранения выявленных недостатков. Дата повторного рассмотрения готовности организации к отопительному периоду устанавливается Комиссией.

 2.11. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - Паспорт) составляется по рекомендуемому образцу (приложение № 4 к настоящей Программе), выдается уполномоченным органом, образовавшим Комиссию, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания Акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные Комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

 2.12. Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до последней даты, указанной в графике, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к Акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления Комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении Комиссии оформляется повторный Акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи Паспорта в текущий отопительный период.

**III. Требования по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих и теплосетевых организаций**

 3.1. В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду Комиссией должны быть проверены:

 1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее - Закон о теплоснабжении);

 2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

 3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

 4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

 5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

 - укомплектованность указанных служб персоналом;

 - обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

 6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

 7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

 8) обеспечение качества теплоносителей;

 9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

 10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении;

 11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

 - готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

 - соблюдение водно-химического режима;

 - отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

 - наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

 - наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

 - наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

 - проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей; - выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

 - выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

 - наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

 12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

 13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

 14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

 15) работоспособность резервных источников снабжения электрической энергии, обеспеченность РИСЭ наличием топлива;

 3.2. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется Акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10 пункта 3.1. настоящих Правил.

**IV. Требования по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии**

4.1. В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду Комиссией должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

10) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

11) плотность оборудования тепловых пунктов;

12) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

13) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

14) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

15) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

16) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий.

 4.2. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется Акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 12, 13 и 16 пункта 4.1 настоящей Программы.

Приложение N 1

к Программе проведения проверки готовности

 теплоснабжающих, теплосетевых организаций

 и потребителей тепловой энергии, находящихся

 на территории муниципального образования

 «Пинежский муниципальный район»

 Архангельской области к

 отопительному периоду 2021/2022 г.

**Перечень теплосетевых, теплоснабжающих организаций,**

**потребителей тепловой энергии на территории**

**муниципального образования «Пинежский муниципальный район» Архангельской области**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Полномочия по теплоснабжениюНаименование МО | Теплоснабжающая организация (наименование) | Наименование и № котельной, адрес котельной | Объекты, на которые поставляется тепловая энергия  |
| «Пинежский муниципальный район» на территории МО «Сосновское» | Пинежское МПЖКХ | Здание котельной №1 Архангельская область, Пинежский район, п. Сосновка, ул. Школьная, д. 4Б | - многоквартирный жилой дом № 9 по улице Советская;- здание школы МБОУ «Сосновская СШ №1» № д.3 по улице Школьная;- здание детского сада МБОУ «Сосновская СШ №1» № д.16 по ул. Комсомольская;- здание интерната МБОУ «Сосновская СШ №1» № д.6 по улице Школьная; - здание столовой МБОУ «Сосновская СШ №1» № д.1 по улице Школьная;- здание кухни МБОУ «Сосновская СШ №1» № д.16, корп.1 по улице Комсомольская;- мастерские МБОУ «Сосновская СШ №д.1» № д.5 по улице Школьная;- Дом культуры МБУК «Карпогорский КЦ», № д.2 по улице Школьная;- здание врачебная амбулатория ГБУЗ АО «Карпогорская ЦРБ», № д.8, ул.Школьная;- водонапорная башня № д.4Б по улице Школьная. |
| ЗданиеАрхангельская область, Пинежский район, п. Мамониха, ул. Молодежная, д. 5 | - многоквартирный жилой дом № 7 по улице Молодежная;- здание школа-сад МБОУ «Сосновская СШ №1» № д.10 по улице Ленина;- здание дома культуры МБУК «Карпогорский КЦ» № д.7 по улице Ленина (помещения ФАП). |
| «Пинежский муниципальный район» на территории МО «Лавельское» | Пинежское МП ЖКХ | Здание Архангельская область, Пинежский район, п. Новолавела, ул. Пионерская, д. 7 | - многоквартирный жилой дом № 17 по улице Пионерская;- многоквартирные жилые дома № 3,7 по улице Советская;- жилой дом №14 по улице Советская;- школа-детсад МБОУ «Новолавельская СШ №3» №.10А, ул.Советская (помещения ФАП);- гараж МБОУ «Новолавельская СШ №3» № 7А, ул. Пионерская;- дом культуры МБУК «Карпогорский КЦ» № д. ул. Советская, д. 9; - отдельный пост ГКЗ АО «ОГПС №14» № д. 7А, ул.Пионерская;- водонапорная башня, ул. Советская, д. 6 А. |
| «Пинежский муниципальный район» на территории МО «Кушкопальское» | Пинежское МП ЖКХ | Котельная Архангельская область, Пинежский район, д. Кушкопала, ул. Октябрьская, д. 15, корп. 2 | - многоквартирные жилые дома № 12, 16, 17 по улице Октябрьская;- многоквартирные жилые дома № 10, 14 по улице Лесная;- частный жилой дом № 34 по улице Советская, Чемакин В.С.;- школа МБОУ «Кушкопальская СШ №4» № 75 по улице Мира;- школа-пристройка МБОУ «Кушкопальская СШ №4» № 75, корп. 1 по улице Мира;- детский сад МБОУ «Кушкопальская СШ №4» № 41 по улице Пионерская;- здание дома культуры МБУК «Карпогоский КЦ» № 28 ул. Советская;- здание Администрации МО «Кушкопальское» № 19 по улице Советская;- здание отделения связи ПАО «Ростелеком» помещения ФГУП «Почта России» № 49 ул. Пионерская. |
| «Пинежский муниципальный район» на территорииМО «Карпогорское» | ООО «АльянсТеплоЭнерго»  | Твердотопливная котельная,Архангельская область, Пинежский район, с. Карпогоры, ул. Комсомольская, д. 22, строение 1 | - многоквартирные жилые дома № 8,9,10,11,12 по улице Теплова;- многоквартирный жилой дом № 29 по улице Ф.Абрамова;- административное здание Хозслужба № 43А, ул.Ф.Абрамова (помещение ЗАГС);- здание ДНТ, МБУК "Карпогорский культурный центр" № 45А, ул. Ф.Абрамова;- здание клуба, МБУК "Карпогорский центр культуры" № 49, ул. Ф.Абрамова;- здание Военный комиссариат АО, ул. Ф.Абрамова, № 40; - здание ПАО "Ростелеком", помещения ФГУП "Почта России" № 42, ул.Ф.Абрамова;- здание гаража МКУ «Хозяйственная служба», ул.Ф.Абрамова, № 47а;- Управления судебного департамента в АО и НАО, с. Карпогоры, ул.Ф.Абрамова, № 49б;- здание Отделение банка Сбербанк России - Доп. Офис № 8637/0173, с. Карпогоры, ул.Ф.Абрамова, № 47;- здание (помещения Администрации МО «Карпогорское», МИ ФНС России по АО, Прокуратура АО, Следственный комитет, отдел судебных приставов), ул.Теплова, № 14;- административное здание, офисы в зданий № 21, ул. Ленина.- многоквартирные жилые дома № 1а, 1б, 1г, 2д, 2е по улице Ф.Абрамова;- многоквартирные жилые дома № 3,4, 5, 7 по улице Теплова;- многоквартирные жилые дома № 26а по улице Быстрова;- многоквартирные жилые дома № 8а, 8б,9,9а,11,11а,13,18 по улице Комсомольская;- многоквартирные жилые дома № 3,3а,2в,2г по улице Комарова;- многоквартирные жилые дома № 4а, 10б, 17, 21а, 26а,29,31а,14 по улице Победы;- многоквартирные жилые дома № 7,9,13,15,16а,22, 13б,17а,17б,23,25 по улице Пионерская;- многоквартирные жилые дома № 42а,42б,44а,46а по улице Октябрьская;- здание МБУ ДО РЦДО, № 1, ул. Ф.Абрамова; - здание МБОУ "Карпогорская ВСШ № 51", № 4, ул. Ф.Абрамова; - основное здание МБОУ "Карпогорская СШ № 118", № 2 В, ул. Ф.Абрамова; - здание тренажерного зала, № 2В корп. 5, ул. Ф.Абрамова; - здание Начальная школа, № 2В корп. 1, ул. Ф.Абрамова; - здание Интернат, № 2В корп. 2, ул. Ф.Абрамова; - мастерские (тракторокласс) № 2В корп. 3, ул. Ф.Абрамова- здание автокласс, гараж № 2В корп. 6, ул. Ф.Абрамова- здание ГИБДД, ОМВД РФ по Пинежскому району № 7А, ул. Пионерская;- здание ООО «Стерх» № 25, ул. Ф.Абрамова;- здание д/с «Тополек» № 26, ул. Ф.Абрамова;- здание ООО "Карпогорылес" (помещения Федерального казначейства) № 15а, ул. Ленина;- ½ здания Управление образования МКУ «Хозяйственная служба (1/2 здания жилые помещения), № 10Б, ул. Победы;- административное здание, Администрация МО "Карпогорское № 13 ул. Ленина - здание Карпогорского лесничества, Территориальный орган Мин природных ресурсов и ЛПХ АО, № 9А, ул. Пионерская.- Полиция, пристройка, миграционная служба (УФМС), ОМВД РФ по Пинежскому району № 46, ул.Ленина;- ИВС, ОМВД РФ по Пинежскому району № 46, корп. 1 ул. Ленина;- Гараж полиции, ОМВД РФ по Пинежскому району № 46, корп. 2 ул. Ленина;- административное здание Управление судебного департамента АО и НАО, № 19 ул. Быстрова;- гараж нарсуда/гараж прокуратуры, Управление судебного департамента АО и НАО, № 19А ул. Быстрова;- гараж Государственное учреждение Управление пенсионного фонда Российской Федерации в Пинежском районе Архангельской области № 40 Г, ул. Октябрьская;- здание детский сад «Родничек» в зданий № 5Б, ул. Комсомольская;- здание №1 детского сада № 36, ул. Быстрова;- здание детский сад «Теремок» № 8, пер. Садовый;- здание библиотеки, МБУК «Карпогорская межпоселенческая библиотека» № 48, ул. Ленина;- здание музыкальной школы, МБУ ДО «ДМШ «Лира» № 46, ул. Быстрова;- ½ здания архив МКУ «Хозяйственная служба», ½ здания ГКУ АО «ОСЗН по Пинежскому району», помещение МО «Карпогорское», помещение «МФЦ» № 4, ул. Кудрина;- здание центр занятости № 48, ул.Быстрова;- индивидуальные жилые дома №5, 1, 1а по улице Победы |
| «Пинежский муниципальный район» на территорииМО «Карпогорское» | Пинежское МП ЖКХ | Здание котельной № 6 Архангельская область, Пинежский район, с. Карпогоры, ул. Ленина, д. 39 | - многоквартирные жилые дома № 33, 35а, 37а, 37б, 39а, 39б, 39в, 98 по улице Ленина;- многоквартирные жилые дома № 1а по улице Колхозная;- здание медобщежития ГБУЗ АО «Карпогорская ЦРБ», № 1, ул. Колхозная; |
| Здание котельной №8 Архангельская область, Пинежский район, с. Карпогоры, ул. Ленина,д. 120б | - многоквартирные жилые дома № 45, 47а, 108 по улице Ленина;- административное здание № д.47, ул.Ленина ;- здание Хирургического отделения (кирпичное здание), № 116, ул. Ленина; - здание Пищеблок, № 120а, ул. Ленина; - здание амбулатории (старая поликлиника, скорая помощь) № 49, ул. Ленина; - здание пациент отель, № 118, ул. Ленина; - здание Хозяйственный корпус, № 118а, ул. Ленина; - здание Педиатрия (инфекционное отделение), № 120, ул. Ленина; - здание Терапевтическое отделение, № 124, ул. Ленина; - здание Автоклавная, № 118б, ул. Ленина; - здание Гараж, № 118г, ул. Ленина; - здание Прачечная, № 116а, ул. Ленина; - здание Новая поликлиника, подвал поликлиники № 47б, ул. Ленина; - здание ФЛ ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии», ул. Ленина, 122; - здание ФЛ ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии», ул. Ленина, 122а; - здание ФЛ ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии», ул. Ленина, 122б.  |
| Здание котельной № 10 Архангельская область, Пинежский район, с. Карпогоры, ул. Авиаторов, д. 17 | - многоквартирные жилые дома № 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 15а по улице Авиаторов;- многоквартирные жилые дома № 25а, 25б, 27а, 28, 29, 33 по улице Комарова;- многоквартирные жилые дома № 52, 57 по улице Победы;- жилой дом №4а по ул. А.Чубакова;- жилой дом №11 по ул. Г.Алексеева;- здание пожарной части «ГКУ ОГПС №14» № 16 ул. Авиаторов; - здание ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в РФ» ул. Авиаторов, д. № 18; - здание Насосная станция Пинежского МП ЖКХ ул. Авиаторов, № б/н.  |
| «Пинежский муниципальный район» на территорииМО «Междуреченское» | ООО «АльянсТеплоЭнерго» | Здание котельнойАрхангельская область, Пинежский район,  п. Междуреченский, ул. Дзержинского, д. 38 |  - многоквартирные жилые дома № 17,18,18а,19,19а,20,21,22,23,24,25 по улице Строителей; - многоквартирные жилые дома № 27,29,31,33,34,35,36 по улице Дзержинского;  - здание МБОУ "Междуреченская СШ № 6" детский сад по улице Строителей, д.27; |
| Здание котельнойАрхангельская область, Пинежский район,  п. Междуреченский, ул. Спортивная, д. 3 |  - многоквартирные жилые дома № 3,4,4а,16,16а,18 по улице Молодежная; - многоквартирные жилые дома № 1,2 по улице Спортивная; - многоквартирные жилые дома № 1,1а по улице Дзержинского; - здание ФГУП "Почта России", здание № 7 ул. Центральная (администрация МО «Междуреченское);- здание школы МБОУ "Междуреченская СШ № 6" № 11 ул. Центральная. |
| Здание котельнойАрхангельская область, Пинежский район,  п. Привокзальный, д. 17 |  - многоквартирные жилые дома № 1, 1б, 2, 3, 4, 4а, 4б, 5, 6. |
| «Пинежский муниципальный район» на территории МО «Шилегское» | ООО «АльянсТеплоЭнерго» | ЗданиеАрхангельская область, Пинежский район, п. Ясный, ул. Энергетиков, д.14 | - многоквартирные жилые дома № 4,6,2,1,3,5,7,9,13,15,17,19,23,25,27,29,14,21,11 по улице Октября;- многоквартирные жилые дома № 1,5,3,19,17,15,13,23,23а,11,2,4,8,10,12,14,6,18,22,28,30,32,34,36,38,40,42,16,20,21 по улице Северная;- многоквартирные жилые дома № 3,5,1,4,6,10,12,14,16,18,24,26,30,20,22,9,11,21,13,2,28,3а,7/2,8,17,25,16,20 по улице Победы;- многоквартирные жилые дома № 8,4,2,4а,6 по улице Железнодорожная;- многоквартирные жилые дома № 5,3а,3,1,6,2,4 по улице Мира;- многоквартирные жилые дома № 1,2/1,5,6,7,9,27,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,10,11,3,4,8 по улице Юности;- многоквартирные жилые дома № 10,11,13,17,19,2,23,7,9,8,21,25, 6 по улице Лесная;- многоквартирные жилые дома № 8,10,12,14,1,3,5,7,9,11,13,15,17,18,19,20,21,22,24,27,31,16,23,25,29 по улице Новоселов;- многоквартирные жилые дома № 2,4,6,10,12,30,22,14,16,20,18 по улице Набережная;- многоквартирные жилые дома № 1а,3,5,1б,3а,7 по улице Энергетиков;- многоквартирные жилые дома № 3,5,7,9,1 по улице Парковая;- многоквартирные жилые дома № 1, 3,5 по пер. Речной;- многоквартирные жилые дома № 1,2,3,4,5 по улице Молодежная;- многоквартирные жилые дома № 1, 2,3,3а,4,5,6,8 по улице Новая;- многоквартирные жилые дома № 2,3а,4а,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,4 п. Таежный;- частный жилой дом Чупакова п. Таёжный, д. 19;- частный жилой дом Медведева п. Таёжный, д. 21;- здание д/сад МБОУ "Ясненская СШ №7" № 15 ул. Лесная;- здание МБОУ "Ясненская СШ № 7" № 11 ул. Мира;- здание МБУК "Ясненский культурный центр" № 10 ул. Октября;- административное здание МО "Шилегское", (помещение Кавринское лесничество) № 12 ул. Октября;- здание ГБУЗ "Карпогорская ЦРБ" № 1 ул. Энергетиков;- здание ОГПС №14 промбаза корп № 10 ул. Лесная;- здание магазина "Ивушка", ИП Волова Н.М., п. Ясный, ул. Северная, д.9а;- здание магазина ИП Лохновская Н.Н. , п. Ясный, ул. Октября, д.10Г;- здание магазина ИП Кашина Г.Н, п. Ясный, ул. Северная, д.11а;- здание магазина "Фортуна" ИП Шехина О.В., п. Ясный, ул. Октября, д.б/н;- здание магазина ИП "Кушнир А.В." , п. Ясный, ул. Северная, д.б/н;- здание магазина ООО "Ясное" № 24 ул. Северная;- здание магазина ООО "Ясное" № 6А п. Таежный;- здание магазина ПО "Карпогорское" № 26 ул. Северная;- здание магазина ПО "Карпогорское" № 15А ул. Новоселов;- здание Столовая ООО «Усть-Покшеньгский ЛПХ» промбаза корпус № \_\_ ул. Лесная;- здание Гараж ООО «Усть-Покшеньгский ЛПХ» № 14А ул. Лесная;- здание диспетчерской РТЦ ООО «Усть-Покшеньгский ЛПХ» промбаза корпус № \_\_ ул. Лесная;- Административное здание ООО «Усть-Покшеньгский ЛПХ» № 14 ул. Лесная;- здание ГБСУ АО "Пинежский специальный дом-интернат" № 16А п. Таежный;- Здание хозяйственного корпуса ГБСУ АО "Пинежский специальный дом-интернат"№ 23 п. Таежный;- здание ПАО "РЖД", п. Таёжный, д.20. |
| ООО «АльянсТеплоЭнерго» | Здание котельнойАрхангельская область, Пинежский район, п. Русковера,ул. Комсомольская, д.6 | - многоквартирные жилые дома № 4, 8, 11 по улице Комсомольская;- квартиры № 1, 3, 4 в доме № 7 по улице Молодежная;- квартира № 3 в доме № 14 по улице Молодежная;- многоквартирные жилые дома № 4, 7, 12 по улице Профсоюзная;- здание МБОУ "Ясненская СШ №7" № 12 ул. Почтовая;- здание Д/сад МБОУ "Ясненская СШ №7 № 9 ул. Профсоюзная;- здание МБУК "Ясненский культурный центр" № 7 ул. Пионерская;- здание ГБУЗ "Карпогорская ЦРБ" № 4 ул. Профсоюзная;- здание магазина ООО "Ясное" № 8 ул. Профсоюзная;- здание магазина ИП Осторопольский В.В., п. Русковера, ул. Почтовая, д.11. |
| «Пинежский муниципальный район» на территории МО «Сийское» | ООО «Сийское» | Здание котельнойАрхангельская область, Пинежский район, п. Сия, д. 23 | -многоквартирный жилой дом № 2,3,5,6,7,8,9,10, п. Сия;-многоквартирный жилой дом № 1, 1 А , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, п. Сия, пер. Бережной;-ГБСУ АО «Сийский психоневрологический интернат» п. Сия, д. 16, 16А, 16Б;-здание школы МБОУ «Сийская СШ № 116» п. Сия, д. 15;- здание детского сада МБОУ «Сийская СШ № 116», п. Сия, д. 11;- здание клуба, МБУК «Сийский КЦ» МО «Сийское» п. Сия, д. 14;- здание Сийской врачебной амбулатории ГБУЗ «Карпогорская ЦРБ», п. Сия, д. 13;- здание боксы и караульное помещение, ГКЗ АО «ОГПС №14» (помещения столярной мастерской ООО «Сийское»), п. Сия, д. 24;- административное здание, п. Сия, д. 12;- здание магазина «Ёлочка», ООО «Ясное» п. Сия, д. 4;- здание КНС-1, п. Сия |
| Здание котельной Архангельская область, Пинежский район, п. Сылога, ул. Северная, д. 7Б | - многоквартирный жилой дом № 8, 11, 12, 14, 16, 27, 29, п. Сылога, ул. Северная;- здание Сылогской основной школы МБОУ «Сийская СШ № 116», п. Сылога, ул. Северная д.7;- пождепо, ГКЗ АО «ОГПС №14» п. Сылога, ул. Северная, д. 18А |
| «Пинежский муниципальный район» на территории МО «Пинежское» | Пинежское обособленное подразделение ООО ПКП «Титан» | Котельная Архангельская область, Пинежский район, п. Пинега, ул. Первомайская, д. 38 | - жилой дом, ул. Пролетарская, д. 1А;- административное здание «Пинежского ОП ООО ПКП «Титан», ул. Первомайская, д. 38;- здание гостиницы «Пинежского ОП ООО ПКП «Титан», ул. Набережная, д. 45;- здание ИП Ратенкова О.Ю., ул. Красных Партизан, д. 4;- ½ здания ИП Ратенкова О.Ю., ул. Первомайская, д.53;- ½ здания музыкальной школы, МБУ ДО «ДМШ «Лира» , ул. Первомайская, д.53;- здание МБУК «Пинежский культурный центр» МО «Пинежское», ул. Первомайская, д. 32;- здание МБУК «Пинежский культурный центр» МО «Пинежское», ул. Первомайская д. 34;- здание МБУК «Пинежский культурный центр» МО «Пинежское», ул. Первомайская д. 36;- здание ИП Козьмина Т.Н. д. 48, ул. Кудрина, д. 48;- здания детского сада, МБОУ «Пинежская СШ №117» , ул. Первомайская, д. 32А;- здания детского сада, МБОУ «Пинежская СШ №117» , ул. Первомайская, д. 32В; - здания детского сада, МБОУ «Пинежская СШ №117» , ул. Первомайская, д. 32Г;- здание ООО «Великан», ул. Пролетарская, д. 5. |
| ООО «Мезенская теплоснабжающая организация» | КотельнаяАрхангельская область, Пинежский район, п. Пинега, ул. Гагарина, д. 66 | - многоквартирные жилые дома № 2, 2А, 2Б, 2В, по улице Строителей;- здание школы МБОУ "Пинежская СШ № 117" , ул. Кудрина. д. 79;- здание спортзала МБОУ "Пинежская СШ № 117", ул. Гагарина, д.35. |
| Здание котельной (больница)Архангельская область, Пинежский район, п. Пинега, ул. Первомайская,д.68 Б | - здание амбулатории ГБУЗ "Карпогорская ЦРБ", ул. Первомайская, д. 68;- здание лечебного корпуса ГБУЗ "Карпогорская ЦРБ", ул. Первомайская, д. 68, корп. 3;- здание прачечной, рентген –каб, лаборатория, детской консультации ГБУЗ "Карпогорская ЦРБ", ул. Первомайская, д. 68, корп. 5;- здание административное ГБУЗ "Карпогорская ЦРБ", ул. Первомайская, д. 68, корп. 6;- здание гаража ГБУЗ "Карпогорская ЦРБ", ул. Первомайская, д. 68, корп. 7;- здание ГБУ АО «Пинежская райСББЖ», ул.Первомайская, д.68, к.1;- здание водозабора Пинежского МП ЖКХ, ул. Набережная, д.10. |
| Здание котельной (детсад)Архангельская область, Пинежский район, п. Пинега, ул. Быстрова, д. 21 Б | - здание детсада МБОУ "Пинежская СОШ № 117", ул. Быстрова, д. 21;- здание административное ПАО "Ростелеком", ул. Быстрова, д. 23;- здание гаража ПАО "Ростелеком", ул. Быстрова, д. 23А. |
| Здание кочегаркиАрхангельская область, Пинежский район, п. Пинега, ул. Кудрина, дом 99 А | - многоквартирные жилые дома № 104, 113 по улице Кудрина;- многоквартирный жилой дом № 1, по улице 60 лет Октября;- здание учебного корпуса ГБПОУ АО ПИТ, ул. Первомайская, д. 111;- здание спортзала ГБПОУ АО ПИТ , ул. Первомайская, д. 111, корп. 1;- здание общежития ГБПОУ АО ПИТ, ул. Кудрина, д. 106;- здание бухгалтерии ГБПОУ АО ПИТ, ул. Кудрина, д. 108;- здание столовой ГБПОУ АО ПИТ, ул. Кудрина, д. 109;- здание токарной мастерской ГБПОУ АО ПИТ, ул. Кудрина, д. 99Б;- здание ремонтной мастерской ГБПОУ АО ПИТ, ул. Кудрина, д. 103;- здание тракторной лаборатории ГБПОУ АО ПИТ, ул. Кудрина, д. 107;- здание теплой стоянки для автомашин ГБПОУ АО ПИТ дом , ул. Кудрина, д. 107А. |
| Котельная (гаража)Архангельская область, Пинежский район, п. Пинега, ул. Гагарина, д. 23 | - здание гаража Пинежского МП ЖКХ, ул. Гагарина, д.21а;- складские помещения Пинежского МП ЖКХ, ул. Гагарина, д. 23;- здание бани Пинежского МП ЖКХ, ул. Гагарина, д. 21. |
| Котельная Архангельская область, Пинежский район, п. Тайга,ул. Южная, д. 2А | - многоквартирные жилые дома № 1, 1А, 2, 4, по улице Лесной;- здание магазина Пинежского ПО, ул. Октябрьская, д. 1А;- ½ здания, помещение ФГУП «Почта России», ул. Лесная, д. 2а;- ½ здания, помещения АТС ПАО «Ростелеком» ", ул. Лесная, д. 2а;- здание детского сада МБОУ "Пинежская СОШ № 117", ул. Октябрьская, д. 1 ;- здание клуба МБУК «Пинежский КЦ», ул. Лесная, д. 4А;- ½ здания, помещения ФАП ГБУЗ "Карпогорская ЦРБ", ул. Лесная, д. 4;- здание гаража Пинежского МП ЖКХ, ул. Южная, д. 2б. |
| МБУК «Пинежский культурный центр»МО «Пинежское» | Котельная в доме культурыАрхангельская область, Пинежский район, д. Труфанова, ул. Заречная, д. 8 | - здание дома культуры, Труфанова, ул. Заречная, д. 8 |
| «Пинежский муниципальный район» на территории МО «Сурское» | МБОУ «Сурская СШ №2» | Здание котельной Архангельская область, Пинежский район, с.Сура, Школьный переулок, д.11 | - жилой дом по адресу с. Сура, Школьный переулок, № 6А;- здание начальной школы, спортзал с. Сура, Школьный переулок, д.9;- здание средней школы с. Сура, ул. Лесная, д.31;- здание склада с. Сура, ул. Лесная, д.31А;- здание гаража с. Сура, Школьный переулок, д. 12;- здание гаража с. Сура, Школьный переулок, д. 13;- здание склада с. Сура, Школьный переулок, д. 10. |
| Здание котельной Архангельская область, Пинежский район, д. Городецк, ул. Лесная, д.4а | - здание школы - детского сада (помещения ФАП), д. Городецк, ул. Лесная, д.4;- здание МБУК «Сурский культурный центр» д. Городецк, ул. Колхозная, д. 17. |
| «Пинежский муниципальный район» на территории МО «Веркольское» | МБОУ «Карпогорская СШ № 118» | Здание Архангельская область, Пинежский район, д.Веркола, ул.Северная, д.30А | - здание школы СП «Веркольская ОШ им. Ф.Абрамова» МБОУ «Карпогорская СШ «118» д. Веркола, ул. Северная, д. 30 |
| «Пинежский муниципальный район» на территории МО «Кеврольское» | МБОУ «Кеврольская ОШ № 18 им. М.Ф. Теплова» | Здание котельнойАрхангельская область, Пинежский район, д. Кеврола, д. 67А | - жилой дом № 77Б;- здание школы № 67;- здание дома культуры № 77А. |
| «Пинежский муниципальный район» на территории МО «Пиринемское» | МБОУ «Пиринемская ОШ № 9» | Здание Архангельская область, Пинежский район, д.Пиринемь, ул.Совхозная, д.3а | -нежилое помещение (здание школы) ул. Школьная, д.1 пом.2;- здание школы (помещение ФАП), ул. Школьная, д. 1;- здание пришкольного интерната, ул. Совхозная, д. 7 |

Приложение N 2

к Программе проведения проверки готовности

 теплоснабжающих, теплосетевых организаций

 и потребителей тепловой энергии, находящихся

 на территории муниципального образования

 «Пинежский муниципальный район»

Архангельской области к

 отопительному периоду 2021/2022 г.

**График проведения проверки готовности**

**к отопительному периоду теплосетевых, теплоснабжающих организаций,**

**потребителей тепловой энергии на территории**

**муниципального образования «Пинежский муниципальный район» Архангельской области**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Объекты, подлежащие проверке | Сроки проведения проверки | Документы проверяемые в ходе проверки |
| 1 | Теплоснабжающие организации и теплосетевые организации  | 01.08.2021 г.– 01.11.2021г. | В соответствии с п. III Программы проведения проверки готовности теплоснабжающих,теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергиик отопительному периоду 2021/2022 г. |
| 2 | Потребители(по согласованию) | 01.08.2021 г.– 15.09.2021 г. | В соответствии с п. IV Программы проведения проверки готовности теплоснабжающих,теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергиик отопительному периоду 2021/2022 г. |

**Примечание:**

В соответствии с Приказом Минэнерго России от 12.03.2013 года N 103 "Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду" сроки выдачи паспортов готовности, не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих организаций, не позднее 15 ноября - для муниципальных образований.

Паспорт готовности по каждому объекту выдается в течение 15 дней со дня подписания акта готовности к отопительному периоду.

Приложение N 3

к Программе проведения проверки готовности

 теплоснабжающих, теплосетевых организаций

 и потребителей тепловой энергии, находящихся

 на территории муниципального образования

 «Пинежский муниципальный район»

Архангельской области к

 отопительному периоду 2021/2022 г.

АКТ №\_\_\_\_\_\_\_\_

проверки готовности к отопительному периоду 2021/2022 г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г.

 (место составление акта) (дата составления акта)

Комиссия, назначенная Постановлением администрации МО «Пинежский муниципальный район» «О созданий комиссии по проверке готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду 2021/2022 г.», «О созданий комиссии по проверке готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2021/2022 г.», в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2021/2022 гг. в соответствии с Федеральным закономот 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении

следующих объектов:

1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

(наименование объекта, адрес объекта)

2.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

(наименование объекта, адрес объекта)

3.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

(наименование объекта, адрес объекта)

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Перечень замечаний к выполнению требований по готовности**

**или при невыполнении требований по готовности к акту**

№\_\_\_ от «**\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г.**

проверки готовности к отопительному периоду 2021/2022 г.

**1.**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Срок устранения** -\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (дата)

**2.**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Срок устранения -**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата)

**3.**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Срок устранения -**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата)

Приложение N 4

к Программе проведения проверки готовности

 теплоснабжающих, теплосетевых организаций

 и потребителей тепловой энергии, находящихся

 на территории муниципального образования

 «Пинежский муниципальный район»

Архангельской области к

 отопительному периоду 2021/2022 г.

**ПАСПОРТ № \_\_\_\_\_\_\_**

**готовности к отопительному периоду 2021/2022 г.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г.

 (место составление акта) (дата составления акта)

Выдан\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

(наименование объекта, адрес объекта)

2.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

(наименование объекта, адрес объекта)

3.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

(наименование объекта, адрес объекта)

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_.

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)