АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ШИЛЕГСКОЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 ноября 2020 года	                                           № 59

пос. Ясный

Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения в местах общественного пользования сельских населенных пунктов муниципального образования «Шилегское»

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 г.            № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,                   от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» в целях обеспечения пожарной безопасности в местах общественного пользования населенных пунктов муниципального образования «Шилегское» администрация муниципального образования «Шилегское»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Территории общего пользования сельских населённых пунктов муниципального образования «Шилегское» обеспечиваются первичными средствами тушения пожаров при проведении на них массовых мероприятий.

- Территорию общего пользования  обеспечивается из расчета 2 огнетушителя с минимальным рангом тушения модельного очага пожара 2А на каждые 800 м2.

- Ответственность за обеспечение места проведения массового мероприятия указанными средствами тушения пожаров возлагается на организатора массового мероприятия.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации муниципального образования «Шилегское».

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава

муниципального образования	                                           Т.А.Николенко