АДМИНИСТРАЦИЯ

ПИНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 ноября 2024 г. № 0628 - па

с. Карпогоры

Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения

в местах общественного пользования населенных пунктов

Пинежского муниципального округа Архангельской области

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,
от 6 октября  2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390
«О противопожарном режиме», Уставом Пинежского муниципального округа Архангельской области в целях обеспечения пожарной безопасности в местах общественного пользования населенных пунктов Пинежского муниципального округа, администрация Пинежского муниципального округа Архангельской области

п о с т а н о в л я е т:

Утвердить прилагаемый перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, рекомендованных для оснащения территории общего пользования населенных пунктов Пинежского муниципального округа Архангельской области.

Глава Пинежского муниципального округа                                        Л.А. Колик

Утверждено

постановлением администрации

Пинежского муниципального округа

от 29.11.2024 № 0628 - па

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми рекомендовано оснастить территории

общего пользования населенных пунктов

Пинежского муниципального округа Архангельской области

- ящик с песком;

- бочка с водой;

- ведро;

- лопата;

- багор;

- лом;

- огнетушители;

- Территорию общего пользования в населённом пункте обеспечивается из расчета 2 огнетушителя с минимальным рангом тушения модельного очага пожара 2А на каждые 800 м2. Ответственность за обеспечение места проведения массового мероприятия указанными средствами тушения пожаров возлагается на организатора массового мероприятия.