ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к распоряжению администрации

Пинежского муниципального округа

Архангельской области

от 20 января 2025 года № 0016-па

Таблица 7 - Общие сведения о тепловых сетях

| Наименование источника теплоснабжения | Длина, пог.м (в 2-х трубном исчислении) | Условный диаметр Dу, мм | Тип прокладки | Вид собственности | Собственник | Наименование ТСО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Здание котельной п. Сия, д.23 (до 01.12.2022) | 2822 (в том числе 41 м. до здания котельной) | 57-273 | надземная | муниципальная | Пинежский муниципальный район Архангельской области | ООО «Сийское» (до 01.12.2022), ООО «Регион-Энерго» (после 01.12.2022) |
| котельная п. Сия, д.29А (после 01.12.2022) | 2781 |  |  |  |  |  |
| котельная п. Сия, д.29А | 112 | 273 | надземная | частная | ООО «Регион-Энерго» | ООО «Регион-Энерго» |
| Здание котельной п. Сылога, ул. Северная, д.7б | 750,0 | 50 | подземная | муниципальная | Пинежский муниципальный район Архангельской области | ООО «Сийское» |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к распоряжению администрации

Пинежского муниципального округа

Архангельской области

от 20 января 2025 года № 0016-па

Приложение 1

Схема расположения тепловых сетей от здания котельной п. Сия, д. 23 (резерв)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к распоряжению администрации

Пинежского муниципального округа

Архангельской области

от 20 января 2025 года № 0016-па

Приложение 3

Схема расположения тепловых сетей от Котельной п. Сия, д. 29А (частная)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к распоряжению администрации

Пинежского муниципального округа

Архангельской области

от 20 января 2025 года № 0016-па

Таблица 15 - Общие сведения о тепловых сетях

| Наименование источника теплоснабжения | Длина, пог.м (в 2-х трубном исчислении) | Условный диаметр Dу, мм | Тип прокладки | Вид собственности | Собственник | Наименование ТСО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Здание котельной п. Сия, д.23 (до 01.12.2022) | 2822 (в том числе 41 м. до здания котельной) | 57-273 | надземная | муниципальная | Пинежский муниципальный район Архангельской области | ООО «Сийское» (до 01.12.2022), ООО «Регион-Энерго» (после 01.12.2022) |
| котельная п. Сия, д.29А (после 01.12.2022) | 2781 |  |  |  |  |  |
| котельная п. Сия, д.29А | 112 | 273 | надземная | частная | ООО «Регион-Энерго» | ООО «Регион-Энерго» |
| Здание котельной п. Сылога, ул. Северная, д.7б | 750,0 | 50 | подземная | муниципальная | Пинежский муниципальный район Архангельской области | ООО «Сийское» |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к распоряжению администрации

Пинежского муниципального округа

Архангельской области

от 20 января 2025 года № 0016-па

Рис. 2.1 Схема расположения тепловых сетей от здания котельной п. Сия, д. 23

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к распоряжению администрации

Пинежского муниципального округа

Архангельской области

от 20 января 2025 года № 0016-па

Рис. 2.2 Схема расположения тепловых сетей от здания котельной п. Сия, д. 29А

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к распоряжению администрации

Пинежского муниципального округа

Архангельской области

от 20 января 2025 года № 0016-па

Приложение 2

Схема расположения тепловых сетей в п. Сия после введения в эксплуатацию новой твердотопливной котельной